ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению местной администрации

МО Васильевский

от «17» января 2018 года № 6

**\_\_\_ января 2018 года**

**Глава местной администрации**

**внутригородского муниципального образования**

**Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.В. Иванов/**

**Д О К У М Е Н Т А Ц И Я**

**ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ** **ПО РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский**

Санкт-Петербург

2018 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** |  |
| Раздел 1. Общие положения |  |
| Раздел 2. Документация об аукционе |  |
| Раздел 3. Требование к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению |  |
| Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе |  |
| Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе |  |
| Раздел 6. Проведение электронного аукциона |  |
| Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе  Раздел 8. Заключение контракта  Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта |  |
| Раздел 10. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки |  |
| **ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА** |  |
| **ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** |  |
| **ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА** |  |

**ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**Раздел 1. Общие положения**

**1.1. Законодательное регулирование**

Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится аукционом в электронной форме (далее – электронный аукцион) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на обеспечение государственных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе (далее – документация об аукционе).

**1.2. Заказчик**

Муниципальный Санкт-Петербурга (далее – заказчик),указанный ***в части II*** «***Информационная карта аукциона» документации об аукционе (далее – Информационная карта аукциона)***, проводит электронный аукцион, объект закупки которого указан в ***Информационной карте аукциона***, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, установлена в ***Информационной карте аукциона.***

**1.3. Предмет контракта**

1.3.1. Заказчик проводит электронный аукцион на право заключения контракта (далее – контракт), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, информация о которых указана в ***Информационной карте аукциона,*** в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе ***в части IV «Проект муниципального контракта» документации об аукционе (далее – проект контракта).***

1.3.2. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, по месту, на условиях и в течение периода времени, указанных в ***Информационной карте аукциона*** и в ***проекте контракта***

**1.4. Начальная (максимальная) цена контракта**

**(цена запасных частей или каждой запасной части, единицы работы или услуги)**

Документация об аукционе должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена запасных частей или каждой запасной части, единицы работы или услуги), а также обоснование начальной (максимальной) цены контракта заказчиком указаны в ***Информационной карте аукциона.***

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – рубль Российской Федерации.

В случае если заказчик устанавливает в документации о закупке и в заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль Российской Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, указывается в ***Информационной карте аукциона***.

**1.5. Источник финансирования, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг**

1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего электронного аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в ***Информационной карте аукциона.***

1.5.2. Порядок и сроки оплатыза поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги определяются ***в проекте контракта.***

**1.6. Требования к участникам закупки**

1.6.1. В электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее – участник закупки), получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» которой указан в ***Информационной карте аукциона***, при этом срок окончания аккредитации должен составлять более трех месяцев, а так же при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в настоящем электронном аукционе, указанном в ***Информационной карте аукциона.***

1.6.2. Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:

1.6.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, если такие требования установлены, и информация о них содержится в ***Информационной карте аукциона***.

1.6.2.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=394ADB3A17A7AEE90A4E01925D9778A9F254C073E9C7CB0D64E865E70F4FDEE92458FDD7F5b2l6L) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

1.6.2.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=E2E2D52A236F0C0AF935F6F2FA120D03BB9F49D2BC5C94FC713817994A40693920A1F4473946o4m2L) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=E2E2D52A236F0C0AF935F6F2FA120D03BB9F49D2BC5C94FC713817994A40693920A1F4473944o4m5L) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

1.6.2.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.6.2.5.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.6.2.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если такие требования установлены, и информация о таких требованиях содержится в ***Информационной карте аукциона.***

1.6.2.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

1.6.2.8. Участник закупки не является офшорной компанией.

1.6.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, информация о таких требованиях содержится в ***Информационной карте аукциона***.

1.6.4. При наличии указаний в ***Информационной карте*** ***аукциона***, заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам закупки:

1.6.4.1. Соответствие участника закупки дополнительным [требования](consultantplus://offline/ref=C617E07AF6D983939A12C11FF503D47B340E5ABBC156F422CFE40B8FBE1Ad6M)м, устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

1.6.4.2. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в подпункте 1.6.4.1 пункта 1.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, устанавливается Правительством Российской Федерации.

**1.7. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом**

1.7.1. В случае если, участником закупки, могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и информация об этом содержится в ***Информационной карте*** ***аукциона***, участники закупки должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющим в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В этом случае участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

**1.8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов**

1.8.1. В случае если заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в ***Информационной карте*** ***аукциона.***

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, и организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта предоставляется в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

Преимущества организациям инвалидов распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в ***Информационной карте*** ***аукциона.***

**1.9. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами**

1.9.1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации, если такие требования установлены, и информация о них содержится в ***Информационной карте аукциона***

1.9.2. Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=72DABFC267453E50AED2B85112A321AE1C3C79D44FC3B45CAD1405E851F70FC20268E265B902202003IEL) Российской Федерации. Случаи, при которых заказчик при исполнении контракта (договора) не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона регулируются Нормативными правовыми актами, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 14 Закона; информация об установлении таких требований содержится в ***Информационной карте аукциона.***

**1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)**

1.10.1. Участник закупки вправе по предмету контракта привлечь соисполнителей (субподрядчиков), если иное не оговорено в ***Информационной карте аукциона***.

1.10.2. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и информация о таких требованиях содержится в ***проекте контракта***.

1.10.3. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 настоящего раздела части I документации об аукционе привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

**1.11. Расходы на участие в электронном** **аукционе и заключение контракта**

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, а также участием в электронном аукционе и заключением контракта. Заказчик не несёт ответственности и не имеют обязательств, в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**1.12. Требования к обеспечению заявки на участие в электронном** **аукционе**

1.12.1. Заказчиком устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе. Размер обеспечения заявки устанавливается в ***Информационной карте аукциона*** ив равной мере относится ко всем участникам закупки.

1.12.2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

1.12.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями Закона на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

1.12.4. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

1.12.5. [Требования](consultantplus://offline/ref=F96D905F85209D077762B2B8CA300475350358D2662EC5ECF6B615CAC0A114A2B5FCE733671C90D0xEh7H) к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, порядок ведения перечня таких банков, а также [требования](consultantplus://offline/ref=F96D905F85209D077762B2B8CA300475350358D2662EC5ECF6B615CAC0A114A2B5FCE733671C90D0xEhDH) к условиям договоров о ведении указанных счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком, утверждаются Правительством Российской Федерации.

1.12.6. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями статьи 44 Закона.

1.12.7. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из случаев, предусмотренных частью 6 статьи 44 Закона.

1.12.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком ина котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

1.12.8.1. Уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

1.12.8.2. Непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.

1.12.9. В соответствии с частью 14 статьи 44 Закона размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта.

1.12.10. В случае, если электронный аукцион проводится в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=7F830D5B8DED5ED306836DBCF40D3277A26EA76CFB39B12793142CB0D33EFAB23BCA53910A9DD0DCZ2nAH) - [30](consultantplus://offline/ref=7F830D5B8DED5ED306836DBCF40D3277A26EA76CFB39B12793142CB0D33EFAB23BCA53910A9DD0DFZ2n5H) Закона и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

1.12.11. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

1.12.12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном [пунктом 5 части 11 статьи 66](consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12AB868770B0BE36CFE58A566B780237563F035274A3B001F0CBE2F522BA75H6tBH) Закона, блокирование не осуществляется.

1.12.13. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

1.12.14. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=62B76FE6C288C0594244463E412FE75AA2B4F9DD97A044692599A8D33BF76DB1F3F8E31EF76B8E91vDyBH) - 4 части 11 статьи 66 Закона, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

1.12.15. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном подпунктами 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 части I документации об аукционе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

1.12.16. В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.6 раздела 5 части I документации об аукционе протокола, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, не допущенного к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.

1.12.17. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона.

1.12.18. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе протокола оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного [частью 27](consultantplus://offline/ref=69C9F0332E9475A7F4A5B004A7BBD17887EC401B47D2675B5009EEC1291916E8D727A939D63CD541iAH2I) статьи 44 Закона.

1.12.19. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с [частью 6 статьи 59](consultantplus://offline/ref=156B1369FC89CAF7AFFC2AF045DD888A2E96AE3E753CF0B65ABC820678188B9B0A313092CBA8510DhBJ2I) Закона.

**1.13. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона**

1.13.1. Весь документооборот, связанный с определением поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

1.13.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

1.13.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе в сфере закупок с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru (далее - единая информационная система), должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

**Раздел 2. Документация об аукционе**

Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, размещенную в ***Извещении о проведении электронного аукциона*** (***далее – извещение***).

Документация об аукционе содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

**2.1. Ознакомление с документацией об аукционе**

Документация об аукционе для ознакомления размещается заказчиком в единой информационной системе. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в ***Информационной карте аукциона*** и в ***извещении***.

**2.2. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений**

2.2.1. С момента размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке информации, связанной с проведением электронного аукциона, такая информация, доступна для ознакомления без взимания платы.

2.2.2. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчиком, членами комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе при поступлении на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запроса о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.

2.2.3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

2.2.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 части I документации об аукционе запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

Срок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об аукционе указывается в ***Информационной карте аукциона.***

**2.3. Внесение изменений в извещение и в документацию об аукционе**

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в извещение и в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в извещение и документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

**2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**

2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 части I документации об аукционе и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

**Раздел 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном** **аукционе и инструкция по ее заполнению**

**3.1. Подготовка заявки на участие в аукционе**

3.1.1. Участник электронного аукциона подает заявку на участие в аукционе в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в соответствии с инструкцией по ее заполнению, указанной в ***Информационной карте аукциона.***

3.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей.

3.1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого ***в части III «Техническое задание»*** документации об аукционе ***(далее – техническое задание)***, содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в ***техническом задании***, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в ***техническом задании;***

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным ***в техническом задании***, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) при заключении контракта на выполнение работ, оказание услуг:

согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого ***в техническом задании*** содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному ***в техническом задании***, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным ***в техническом задании***, при условии содержания ***в техническом задании*** указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование в ***Информационной карте аукциона*** о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным ***в техническом задании***, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.1.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [подпунктом 1](consultantplus://offline/ref=A8E16DA53DE350BD0405D530E0E978D2C59349A15FD258A98C99911806695398AA216E71F68751F5H1zBN).6.2.1 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе и подпунктом 1.6.4.1 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе (при наличии таких требований и информация о таких требованиях содержится в ***Информационной карте аукциона***), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами](consultantplus://offline/ref=A8E16DA53DE350BD0405D530E0E978D2C59349A15FD258A98C99911806695398AA216E71F68751F5H1z5N) 1.6.2.2 – 1.6.2.7 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе и установлены в ***Информационной карте аукциона***, при этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром**;**

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного подпунктом 1.7.1 пункта 1.7 раздела I документации об аукционе, если информация о таком ограничении содержится в ***Информационной карте аукциона.***

6) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктами 1.8 раздела 1 части I документации об аукционе, или копии этих документов, если информация о таких требованиях содержится в ***Информационной карте аукциона***;

7) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с пунктом 1.9 раздела 1 части I документации об аукционе, или копии этих документов если информация о таких требованиях содержится в ***Информационной карте аукциона***;

3.1.5. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных под[пунктами 3](consultantplus://offline/ref=152FF1EA0F582CD1006A56DA28CF9FA9653018E5C2335F857B416E297D299BDB0BD7E2295CDE1B0BOBd2G).1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе документов и информации, не допускается.

3.1.6. Непредставление необходимых документов и информации в составе заявки, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе или о товаре, работе, услуге, на поставку, выполнение, оказание которой осуществляется закупка, является риском участника электронного аукциона, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника такого аукциона к участию в электронном аукционе.

3.1.7. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.2 - 1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

3.1.8. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и составляет не более десяти миллионов рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

3.1.9. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.7 и 3.1.8 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.

Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Законом [порядке](consultantplus://offline/ref=D1CF6CBA6B7FC8BDD87E7DAC25A85F8C741EA7CC7B10A94C8B9DAF1B348C39C32C4F3FAAC2209071X4F8H).

3.10. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с под[пунктами 3](consultantplus://offline/ref=152FF1EA0F582CD1006A56DA28CF9FA9653018E5C2335F857B416E297D299BDB0BD7E2295CDE1B0BOBd2G).1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

**3.2. Язык заявки и документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе**

Первая и вторая части заявок, все документы, входящие в их состав, а также вся корреспонденция, связанная с участием в электронном аукционе должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, участвующих в электронном аукционе, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961, вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992), если иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).

**3.3. Количество заявок на участие в электронном аукционе**

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

**3.4. Предложение о цене контракта**

Направляя заявку на участие в электронном аукционе, участник такого аукциона заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, за исключением случаев, предусмотренных частью 23 статьи 68 Закона. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником электронного аукциона непосредственно во время процедуры аукциона.

**Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе**

**4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки**

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок, указанных в ***Информационной карте аукциона и извещении.***

**4.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе**

4.2.1. Подать заявки на участие в электронном аукционе могут лица, указанные в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, получившие аккредитацию на электронной площадке и предоставившие обеспечение заявки на участие в таком аукционе в размере указанном в ***Информационной карте аукциона***.

4.2.2. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

4.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 раздела 3 части I документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Адрес электронной площадки указан в ***Информационной карте аукциона.***

4.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 1.13.2 пункта 1.13 раздела 1 части I документации об аукционе;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.

4.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе первую часть заявки на участие в таком аукционе.

4.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

**4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе**

4.3.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе указанной в ***Информационной карте аукциона и извещении***, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.3.2. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования протокола подведения итогов электронного аукциона.

**Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие   
в электронном аукционе**

5.1.  Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 7 (семь) дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе указывается в ***Информационной карте аукциона и извещении***.

5.3.  По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, аукционная комиссия принимает решение:

5.3.1. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона;

5.3.2. Об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.4 раздела 5 части I документации об аукционе.

5.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

5.4.1. Непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации;

5.4.2. Несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, требованиям документации о таком аукционе.

5.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.4 настоящего раздела части I документации об аукционе, не допускается.

5.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

5.6.1. О порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

5.6.2. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

5.6.3. О решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

5.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

5.9. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному подпунктом 4.2.7 пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=08986BF12035A42C37CD56F12F42A918BEA889745D65CC70771F721FB0260136039870F84D753019OFj9J) - [6](consultantplus://offline/ref=08986BF12035A42C37CD56F12F42A918BEA889745D65CC70771F721FB0260136039870F84D753019OFjDJ) и [8 части 2 статьи 61](consultantplus://offline/ref=08986BF12035A42C37CD56F12F42A918BEA889745D65CC70771F721FB0260136039870F84D753019OFjFJ) Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в под[пункте 1](#Par1) пункта 5.9 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в под[пункте 1](#Par1) пункта 5.9 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе, в соответствии с [пунктом 25 части 1 статьи 93](consultantplus://offline/ref=08986BF12035A42C37CD56F12F42A918BEA889745D65CC70771F721FB0260136039870F84D743516OFjBJ) Закона в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе.

5.10. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5.7 настоящего раздела части I документации об аукционе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=CAC7CC9ABB81412C2471E590343E4C636A67D0B03D11A180FC08A07679EF343502046C4633D68154O70CJ) - [6](consultantplus://offline/ref=CAC7CC9ABB81412C2471E590343E4C636A67D0B03D11A180FC08A07679EF343502046C4633D68154O708J) и [8 части 2 статьи 61](consultantplus://offline/ref=CAC7CC9ABB81412C2471E590343E4C636A67D0B03D11A180FC08A07679EF343502046C4633D68154O70AJ) Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в [пункте 1](#Par0) пункта 5.10 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в [пункте 1](#Par0) пункта 5.10 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с [пунктом 25 части 1 статьи 93](consultantplus://offline/ref=CAC7CC9ABB81412C2471E590343E4C636A67D0B03D11A180FC08A07679EF343502046C4633D7845BO70EJ) Закона в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе.

**Раздел 6. Проведение электронного аукциона**

**6.1. Дата и время проведения электронного аукциона**

6.1.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в ***извещении*** и ***Информационной карте аукциона*** день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

6.1.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

**6.2. Порядок проведения электронного аукциона**

6.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

6.2.2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги, указанной в ***извещении*** и ***Информационной карте аукциона***, в порядке, установленном статьей 68 Закона.

6.2.3. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном [пунктом 1.4](consultantplus://offline/ref=D5694D8ECD2D4EE11581B69E012B77C0372B721E576AFB475697F6B9CE535007FAA600983E26227Ab3UFG) раздела 1 части I документации об аукционе, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном статьей 68 Закона.

6.2.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

6.2.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

6.2.6. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

6.2.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

6.2.7.1. Участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

6.2.7.2. Участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

6.2.7.3. Участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

6.2.8. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

6.2.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.2.10. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных под[пунктами 1](consultantplus://offline/ref=9B3EB5CD8D62CF10B3429A6E07A225A922BFC0A067223225066D02ED28C51466C947A8E632ABCF81MEmEG) и [3](consultantplus://offline/ref=9B3EB5CD8D62CF10B3429A6E07A225A922BFC0A067223225066D02ED28C51466C947A8E632ABCF81MEmCG)  подпункта 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

6.2.11. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

6.2.12. В случае проведения в соответствии с подпунктом 6.2.3 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

6.2.13. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.2.14. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=AA343D722E4A6D8E752E0EF971E15DDABB21E1E89E327899D8E239A01710E7FE268486B7513156F819u6G) - [6](consultantplus://offline/ref=AA343D722E4A6D8E752E0EF971E15DDABB21E1E89E327899D8E239A01710E7FE268486B7513156F819u2G) и [8 части 2 статьи 61](consultantplus://offline/ref=AA343D722E4A6D8E752E0EF971E15DDABB21E1E89E327899D8E239A01710E7FE268486B7513156F819u0G) Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

6.2.15. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.5 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.2.16. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

6.2.17. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из Закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

6.2.17.1. Такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

6.2.17.2. Участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

6.2.17.3. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в ***извещении*** и ***Информационной карте аукциона***.

6.2.18. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному подпунктом 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

6.2.18.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в подпункте 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, предусмотренные [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=0C11BF740A6651D1D77A2A77ABBC5B46A84D5C00C6B178021EFD632A0F56202B5A088C54BA59CB45a619I) - [6](consultantplus://offline/ref=0C11BF740A6651D1D77A2A77ABBC5B46A84D5C00C6B178021EFD632A0F56202B5A088C54BA59CB45a61DI) и [8 части 2 статьи 61](consultantplus://offline/ref=0C11BF740A6651D1D77A2A77ABBC5B46A84D5C00C6B178021EFD632A0F56202B5A088C54BA59CB45a61FI) Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

6.2.18.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 6.2.18.1 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

6.2.18.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в подпункте 6.2.18.1 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе;

6.2.18.4. Контракт заключается в соответствии с [пунктом 25 части 1 статьи 93](consultantplus://offline/ref=0C11BF740A6651D1D77A2A77ABBC5B46A84D5C00C6B178021EFD632A0F56202B5A088C54BA58CE4Aa61BI) Закона в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе.

**Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок**

**на участие в электронном аукционе**

7.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе.

7.4. В случае, если в соответствии с пунктом 7.3 настоящего раздела части I документации об аукционе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

7.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

7.6.1. Непредставления документов и информации, которые содержаться реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, предусмотренные [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=777B3F3E5C899F2A34B7AA0D54F6B9986AC732E516DF326488152C1010D77066674A38EC4900490E6AICH), [3](consultantplus://offline/ref=777B3F3E5C899F2A34B7AA0D54F6B9986AC732E516DF326488152C1010D77066674A38EC4900490E6AIAH) - [5](consultantplus://offline/ref=777B3F3E5C899F2A34B7AA0D54F6B9986AC732E516DF326488152C1010D77066674A38EC4900490E6AI8H), [7](consultantplus://offline/ref=777B3F3E5C899F2A34B7AA0D54F6B9986AC732E516DF326488152C1010D77066674A38EC4900490E6AI6H) и [8 части 2 статьи 62](consultantplus://offline/ref=777B3F3E5C899F2A34B7AA0D54F6B9986AC732E516DF326488152C1010D77066674A38EC490046076AIFH) Закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе:

7.6.1.1. Наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);

7.6.1.2. Идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

7.6.1.3. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица);

7.6.1.4. Копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);

7.6.1.5. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени участника такого аукциона - юридического лица действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах) в соответствии с [пунктом 5 части 2 статьи 61](consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F3636D258BE36524804E317C4111E9698126C6CA1C69CBCAn7k6I) Закона;

7.6.1.6. Решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени участника такого аукциона - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки в соответствии с [пунктом 8 части 2 статьи 61](consultantplus://offline/ref=37009D72FCC7BCF5BDB5A5B334AC9F899A55510AC11B44E1A472BD7931006692D76B9AE64F17C316r2m3I) Закона.

7.6.2. Непредставления документов и информации, которые предусмотрены подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

7.6.3. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1.6.2 – 1.6.4 раздела 1 части I документации об аукционе.

7.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, не допускается.

7.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

7.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

7.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

7.11. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

7.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

7.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

7.14. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 7.13. раздела 7 части I документации об аукционе, в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части 1 документации об аукционе.

**Раздел 8. Заключение контракта**

**8.1. Порядок и срок заключения контракта**

8.1.1. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

8.1.2. Контракт заключается на условиях, указанных в ***извещении*** и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

8.1.3. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

8.1.4. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с подпунктом 8.2.1 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, а также обоснование цены контракта в соответствии с подпунктом 8.2.6 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

8.1.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

8.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.

При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе.

8.1.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных подпунктом 8.1.6 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе протокол разногласий.

8.1.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

8.1.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного подпунктом 8.1.8 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

8.1.10. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

8.1.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

8.1.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

8.1.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с подпунктом 8.1.12 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

8.1.14. В случае наличия, принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящим пунктом сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим пунктом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств.

8.1.15. В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с положениями [статьи 19](consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA2951BE7598998F8763704B8BA77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A5625568f5G6K) Лесного кодекса Российской Федерации.

**8.2. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона**

8.2.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.2.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в подпункте 8.2.1 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе настоящей статьи.

8.2.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

8.2.4. Информация, предусмотренная подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.2.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 8.2.1 и 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.2.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

8.2.7. Обоснование, указанное в подпункте 8.2.6 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, представляется:

8.2.7.1. Участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.2.8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается контракт, распространяются требования пункта 8.2 раздела 8 части 1 документации об аукционе в полном объеме.

8.2.9. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA2951BE7598998F83647B408FA77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A5625468f5G0K) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA2951BE7598998F8767784B8EA77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A562526Ef5G3K) об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

**8.3. Срок и порядок представления обеспечение исполнения контракта**

8.3.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.

8.3.2. Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица одновременно с проектом контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.

8.3.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением:

- банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=4C3E9595A15EA22D5A0D269ADBB0FF07BBDDCC807D6204FEA10F617FCF0128AC2453EF0670AD2BF806D1M) Закона;

- внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

8.3.4. Способ обеспечения исполнения контракта, установленного в подпункте 8.3.3 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

8.3.5. Размер обеспечения исполнения контракта указан в ***извещении***, ***Информационной карте аукциона****,*а также ***проекте контракта***.

8.3.6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.3.7. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в ***извещении***. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

8.3.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.3.9. Положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

8.3.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта, предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям и условиям:

8.3.10.1. В качестве исполнения контрактов принимаются банковские гарантии**,** выданные банками, включенными в предусмотренный [статьей 74.1](consultantplus://offline/ref=9DA624105BD9FE1D8520AD42234B742A7DBE60D80728F376F65A61DBCD4F4DBEBB1FFFE8F707NEj5M) Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

8.3.10.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=2410C5F28FF19E516C832BDA62C2EFDEA5529B5CD16CAEA0C9DF167A89869FBB17363C5644A85048f1w3M) Закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2954DB011D0B07386D02F0C9753B9C873D8C93A73D81C7C4A9F9ZFL) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

8.3.10.3. В случае, предусмотренном ***извещением***, документацией об аукционе, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3.10.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

8.3.11. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

8.3.12. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

8.3.12.1. Отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренной статьей 45 Закона реестрах банковских гарантий;

8.3.12.2. Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпунктах 8.3.10.2 и 8.3.10.3 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе;

8.3.12.3. Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в ***извещении***, документации о закупке.

8.3.13. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный в подпункте 8.3.11 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

8.3.14. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течении одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, [порядок](consultantplus://offline/ref=3EC755686222582E3FC26C751206F1AB8A2E894500F95A65282915A647502377639BE339D94DEF6D17v8L) ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, [форма](consultantplus://offline/ref=3EC755686222582E3FC26C751206F1AB8A2E894500F95A65282915A647502377639BE339D94DEF6917vCL) требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк в течении одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий направляет предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью 8.1 статьи 45 Закона;

6) [иные](consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F8AED0650844E765328EF31457FBE075C5051F5B5C2921c469K) информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в настоящем [пункте](#Par7) аукционной документации информацию и документы в реестр банковских гарантий, либо в указанные сроки направляет в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3.15. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства на счет заказчика, указанный в ***Информационной карте аукциона***.

Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств.

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в том числе гарантийных.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные денежные средства остаются у заказчика.

8.3.16. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником электронного аукциона, с которым заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий.

8.3.17. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

8.3.18. Условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) содержится в ***проекте контракта***.

8.3.19. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей настоящего Закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.

**8.4. Банковское сопровождение контрактов**

8.4.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов.

8.4.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.

8.4.3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

8.4.4. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в ***проекте контракта***.

**8.5. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг**

8.5.1. В случае, если возможность изменения условий контракта предусмотрена ***Информационной картой аукциона*** и ***проектом контракта***, допускается изменение следующих условий:

8.5.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

8.5.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.5.2. Если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

8.5.3. В случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=AB2D474839C2AF78F20CC84CA76C09F48B2B64C26A9236F9F1CEE090FF8014B6882633069E5BY5Y3I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=AB2D474839C2AF78F20CC84CA76C09F48B2B62CB699436F9F1CEE090FF8014B6882633049F5C5A8AY9Y2I) новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

8.5.4. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

8.5.5. В случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.

8.5.6. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I документации об аукционе случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=68D369E647D1394F3D11251C3193D322F3B79002AD8136D1BD0BD5E7366DA70241E473E891536524IBaAI), утвержденной Правительством Российской Федерации.

8.5.7. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I документации об аукционе случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

8.5.8. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I документации об аукционе и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

8.5.9. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено в ***Информационной карте аукциона***. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

8.5.10. Информация об изменении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта.

**8.6. Перемена лиц при исполнении контракта**

8.6.1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.6.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

**Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта**

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если такая возможность установленав ***проекте контракта***.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.1 части I документации об аукционе.

9.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований пункта 9.1 части I документации об аукционе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.3 части I документации об аукционе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

9.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в порядке, установленном Законом.

9.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями [пункта 6 части 2 статьи 83](consultantplus://offline/ref=46FB549303767E25F2CE12A6324DD8B5C79A6836F233C6FAB2BB26A779922F56EB1ABA7F69590E71u9i2I) Закона.

9.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 9.10 части I документации об аукционе, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в ***проекте контракта*** было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона.

9.18. Информация о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта.

**Раздел 10. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки**

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта, превышает один миллиард рублей, закупка подлежит обязательному общественному обсуждению.

Обязательное общественное обсуждение закупок проводится в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки содержится в ***Информационной карте аукциона***.

**ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА**

Следующая информация и данные уточняют и/или дополняют положения Части I «Общие условия проведения аукциона в электронной форме». При возникновении противоречия положения настоящей части имеют приоритет над положениями Части I.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ссылки на пункты (ПОДПУНКТЫ, РАЗДЕЛЫ, ЧАСТИ) документации об аукционе и содержание информационной карты аукциона** | | |
| **пункт 1.2.**  **части I** | | **Заказчик. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.** |
| |  | | --- | | **Заказчик:** Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга муниципальный округ Васильевский (Местная администрация МО Васильевский).  **Место нахождения и почтовый адрес:**  199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45  **Банковские реквизиты:**  ИНН 7801396325 КПП 780101001  счет 40204810900000000124  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001  УФК по г. Санкт-Петербургу (Местная администрация МО Васильевский), л/сч 03723001598.  **Информация о контрактной службе, сотруднике, ответственном за заключение контракта:**  **Ответственное должностное лицо:** Начальник организационного отдела Местной администрации МО Васильевский, Зайцев Владимир Иванович  **Адрес электронной почты:** orgmo8@mail.ru  **Номер контактного телефона:** +7 (812) 328-58-31. | | | |
| **подпункт 1.3.1.**  **части I** | | **Наименование и описание объекта закупки** |
| Выполнение работ по ремонту помещений местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский  Идентификационный код закупки 183780139632578010100100070010000244 | | |
| **подпункт 1.3.2.**  **части I** | | **Информация о месте выполнения работ, являющихся предметом контракта, а также сроки выполнения работ. Условия контракта** |
| 1. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, В.О., 4-я линия, д. 45.  2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ:  Начало выполнения работ: с момента заключения контракта  Окончание выполнения работ: не позднее 30 июня 2018 года.  3. Условия контракта: установлены заказчиком в части III «Техническое задание» и части IV «Проект контракта» документации об электронном аукционе***.***  4. Информация об объеме работ: установлена заказчиком в части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе. | | |
| **пункт 1.4.**  **части I** | | **Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** |
| **Начальная (максимальная) цена контракта *– 1 476 700,00 рублей*** | | |
| 1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567 посредством применения проектно-сметного метода и метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).   Расчет начальной (максимальной) цены контракта приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.  2. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании Локальных смет Заказчика составленной в соответствии с образцом формы № 4 приложения № 2 к МДС 81-35.2004 в текущих ценах по состоянию на декабрь 2017 года на основании сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» по сборникам.  3. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом стоимости работ, материалов, в том числе товара, доставки, перевозки, погрузо-разгрузочных работ, страховки, таможенных пошлин, налогов, сборов, вывоз мусора и других обязательных платежей. | | |
| **подпункт 4.1.**  **части I** | | **Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками** |
| Рубль Российской Федерации | | |
| **подпункт 1.5.1.**  **части I** | | **Источник финансирования** |
| Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ Васильевский на 2018 год. | | |
| **подпункт 1.6.2.**  **части I** | | **Требования к участникам закупки** |
| **подпункт 1.6.2.1.**  **части I** | | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки (пункт 1 часть 1 статья 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) |
| Требования не установлены | | |
| **подпункты 1.6.2.2. -1.6.2.8.**  **части I** | | **Требования к участникам закупки осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта в соответствии с пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ** |
| 1)непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  2)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  3)отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  5)отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества  6)участник закупки не является офшорной компанией. | | |
| **подпункт 1.6.3.**  **части I** | | **Требования к участникам закупки, установленные заказчиком (часть 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)** |
| Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | | |
| **подпункт 1.6.4.**  **части I** | | **Дополнительные требования к участникам закупки (часть 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)** |
| **подпункт 1.6.4.1**  **части I** | | Соответствие участника закупки дополнительным требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. |
| Требования не установлены | | |
| **пункт 1.7.**  **части I** | | **Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации** |
| Аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, соответственно участник закупки должен соответствовать требованиям, установленной статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». | | |
| **пункт 1.8.**  **части I** | | **Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов** |
| Требования не установлены | | |
| **пункт 1.9.**  **части I** | | **Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, выполняемых иностранными лицами** |
| Не установлены | | |
| **пункт 1.10.**  **части I** | | **Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)** |
| Подрядчик имеет правопривлекать к выполнению работ по контракту субподрядные организации, уведомляя об этом заказчика, оставаясь ответственным перед заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по контракту. | | |
| **пункт 1.12.**  **части I** | | **Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе** |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 1***%*** от цены Контракта, что составляет ***14 767,00*** ***рублей.***  Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается электронной площадкой. | | |
| **пункт 2.1.**  **части I** | | **Ознакомление с документацией об аукционе** |
| Документация об аукционе размещена заказчиком для свободного доступа  на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.etp.zakazrf.ru | | |
| **ЧАСТЬ III** | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), а также показатели, позволяющие определить соответствие выполненных работ потребностям заказчика** | |
| Установлено в части III. «Техническое задание» | | |
| **подпункт 2.2.**  **части I** | | **Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе** |
| 1. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе 19 января 2018 года  2. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе 23 января 2017 года | | |
| **Раздел 3 части I** | | **Требования к содержанию, составу (I часть и II часть) заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению** |
| **пункты 3.1 – 3.4 части I** | | Участник закупки готовит и подает заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями пунктов 3.1 – 3.4 раздела 3 Части I документации об аукционе. |
| **подпункт 3.1.3.**  **части I** | | **Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:** |
| Согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также сведения о конкретных показателях товаров (материалов), соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе (*Приложение № 3 к Техническому заданию*), товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.  Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе содержится в разделе 4 Технического задания документации об аукционе. | | |
| **подпункт 3.1.4.**  **части I** | | **Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:** |
| **пункт 1) подпункта 3.1.4.**  **части I** | | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |
| **пункт 2) подпункта 3.1.4.** | | Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
| При декларировании соответствия участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ», участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ», являющейся Приложением № 1 к Информационной карте документации об аукционе | | |
| **пункт 4) подпункта 3.1.4.**  **части I** | | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |
| **пункт 5) подпункта 3.1.4.**  **части I** | | Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям |
| Декларация о соответствии участника закупки принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с законодательством РФ. При декларировании принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или рекомендуемой формой «Декларация соответствия участника требованиям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», являющихся приложениями № 2 и № 3 к Информационной карте аукциона. | | |
| **пункт 4.1.**  **части I** | | **Место (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок (I часть и II часть) на участие в аукционе** |
| 1. Заявки на участие в аукционе направляется оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.etp.zakazrf.ru  2. Дата начала срока подачи участниками закупки заявок  на участие в аукционе 19 января 2018 года  3. Дата и время окончания срока подачи участниками закупки заявок на участие в аукционе 26 января 2018 года в 09 часов 00 минут (по московскому времени). | | |
| **пункт 5.2.**  **части I** | | **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе** |
| Первые части заявок на участие в аукционе рассматриваются до 30 января 2018 года. | | |
| **подпункт 6.1.1.**  **части I** | | **Дата проведения аукциона** |
| Аукцион состоится по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.etp.zakazrf.ru> 02 февраля 2018 года.  Время проведения аукциона назначается оператором электронной площадки. | | |
| **пункт 8.3.**  **части I** | | **Обеспечение исполнения контракта** |
| |  | | --- | | 1. Участник аукциона, с которым заключается контракт должен предоставить обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, предусмотренном частью I документации об аукционе и настоящим разделом, в размере ***15%*** от цены Контракта, что составляет  ***221 505,00 рублей.*** 2. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, банковской гарантии или внесения денежных средств на счет, указанный в пункте 9, в размере обеспечения исполнения контракта, установленном в пункте 1.   3. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в пункте 2 способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.  3.1. Заказчик в качестве исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  3.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной, должна отвечать требованиям, установленным статьями 45 и 96 Закона, и содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии, превышающий срок действия контракта не менее чем на один месяц;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  6. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.  8. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:  1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;  2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 5;  3) несоответствие банковской гарантии требованиям, установленным извещением и документацией об электронном аукционе.  9. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены в безналичной форме до заключения контракта по итогам настоящего аукциона в электронной форме в размере, указанном в пункте 1, на счет со следующими реквизитами (с указанием следующих сведений):  УФК по г. Санкт-Петербургу (Местная администрация МО Васильевский);  л/с 05723001590);  ИНН 7801396325; КПП 780101001;  ОКАТО 40263562000;  Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу  БИК 044030001,  р/сч 40302810600003000019.  В платежном поручении в поле "Назначение платежа" указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.  9.1. Факт внесения денежных средств для обеспечения исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.  Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта заполняется по общим правилам (глава 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19 июня 2012 года № 383-П).  9.2. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки | | | |
| **пункт 8.5.**  **части I** | | **Возможность заказчика изменить условия контракта** |
| Предусмотрено, в соответствии с условиями проекта Контракта | | |
| **Часть III** | | **Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ** |
| Требования к гарантийным обязательствам при выполнении работ установлены заказчиком в части III «Техническое задание» | | |

**Перечень приложений к Информационной карте аукциона:**

Приложение №1 - Форма «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ»

Приложение № 2 - Форма «Декларация соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации»

Приложение № 3 – Форма «Декларация соответствия участника требованиям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

***Приложение № 1 к Информационной карте аукциона***

**ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИ****ЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 – 9[[1]](#footnote-1) ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ»**

*(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)*

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона*) подтверждает, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***необходимо указать «соответствует» или «не соответствует»***) требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;
3. требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=1CB0DD7404E8EAE55B39F0CDCB64F7C1D60F5F05C6EC6FBBFCC56478208CCCFFF05AAB50E6BAX6C6H) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=1CB0DD7404E8EAE55B39F0CDCB64F7C1D60F5F05C6EC6FBBFCC56478208CCCFFF05AAB50E6B8X6C1H) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период**[[2]](#footnote-2)**.
4. требованию об отсутствии у участника электронного аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1. требованию об отсутствии между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы Заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества
2. требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма**[[3]](#footnote-3)**.

***Приложение № 2 к Информационной карте аукциона***

**ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

*(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)*

Участник аукциона \_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона) относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование условия | Единицы измерения | Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой) |
| 11 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | % |  |
| 22 | Доля участия, принадлежащая одному  или нескольким юридическим лицам,  не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства | % |  |
| 3 | Средняя численность работников  за предшествующий календарный год (за \_\_\_\_\_\_год) или иной период (за период \_\_\_\_\_\_\_\_)\* | человек |  |
| 4 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за \_\_\_\_\_\_\_\_ год) или иной период (за период \_\_\_\_\_\_\_\_) \* | млн.  рублей |  |

\*Для вновь созданных участников закупки информация по данным пунктам указывается за период, прошедший со дня их государственной регистрации.

***Приложение № 3 к Информационной карте аукциона***

**ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЯ**

**СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12.01.1996 № 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»**

*(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)*

Участник аукциона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона*), учредителями которой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***указать «является» или «не является»****)* Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования осуществляет в соответствии с учредительными документами следующие виды деятельности предусмотренные [пунктом 1 статьи 31.1](consultantplus://offline/ref=33EF8BDFC762F125D4A755FD2DD6F6872D6316615FC7EC2E065ED320AF98A6EA4061BE28CDFDBBM) Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях":

1.

2.

и т.д.

**ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Раздел 1. Общие требования**

1. **Предмет Контракта, начальная (максимальная) цена контракта**

1. Предметом аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений Местной администрации ВМО СПб МО Васильевский.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет***: 1 476 700,00 рублей.***

3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008):

43.31.10.110 Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток и дранок;

43.32.10.160 Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных потолков из металлических элементов;

43.33.29.120 Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, включая устройство паркетных и прочих деревянных полов;

43.33.29.130 Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих гибких отделочных материалов;

4. Идентификационный код закупки 183780139632578010100100070010000244

**2. Цели и правовое основание для выполнения работ**

1. Целями данной закупки является: Приведение помещений местной администрации в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к помещениям подобного рода. Улучшение условий труда сотрудников учреждения.

2.Основанием для выполнения работ: Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2018 год.

**3. Место, условия и срок выполнения работ**

1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, В.О. 4-я линия, д. 45.

2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта

Окончание выполнения работ: не позднее 30 июня 2018 года.

**Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии**

**со статьей 33 Закона**

**4. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам**

* 1. **Требования к количественным характеристикам (объему) работ**

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, в соответствии с локальными сметами (Приложение № 1 к Техническому заданию), ресурсными ведомостями (Приложение № 2 к Техническому заданию), определяющими содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ, установлены в Приложении № 3 к Техническому заданию.

Требования к значениям показателей товаров установлены заказчиком следующим образом:

1) c учётом требований к характеристикам товаров, установленных нормативными документами, определяющими производство, оборот и применение товаров на территории Российской Федерации (все требования к значениям показателей находятся в пределах (допусках), установленных соответствующими нормативными документами);

2) на основании мониторинга характеристик товаров, представленных на рынке различными производителями, декларирующими соответствие производимых ими товаров требованиям нормативных документов. Проведённый мониторинг технических характеристик товаров, показывает, что большинство производителей предлагает товары, соответствующие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП характеристики которых отличаются от минимально и максимально установленных в сторону улучшения качественных и потребительских свойств.

В случае установления в аукционной документации требований о соответствии товара государственному стандарту (государственным стандартам), все использованные государственным заказчиком показатели товаров соответствуют указанным государственным стандартам и/или не противоречат им.

В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплуатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей, государственным заказчиком установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным государственными стандартами, но отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные государственными стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации.

В случае предложения участником закупки товара (товаров), значения показателей которого (которых) соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией (соответствующим приложением к Техническому заданию), данный товар будет полностью соответствовать требованиям, установленным соответствующим (соответствующими) государственным стандартом (государственными стандартами).

При установлении требований к товарам, состоящим из нескольких компонентов (материалов), определяющих их функциональные, потребительские и экологические свойства, заказчиком устанавливаются, в том числе, требования к таким компонентам (материалам).

Используемые в сметных расчетах технического задания ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету контракта (договора), заключаемого по результатам торгов. Используемые в проекте (при наличии) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений, при наличии ссылок на товарные знаки в проекте, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности при производстве работ в соответствии с проектом служат требования проекта к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметные расчеты и проект не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в техническом задании в соответствующем разделе.

Все содержащиеся в техническом задании (сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства

**4.2. Требования к качеству и безопасности работ**

1. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

* Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ («Российская газета», № 23 от 06.02.1996; № 24 от 07.02.1996; № 27 от 10.02.1996);
* Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);
* Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);
* Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.11.2015);
* Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
* СНиП 31-06-2009 Актуализированная редакция, СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
* СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.);
* СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» (Российская газета», № 26 30.10.2002).
* СП 112.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 21-01-97\*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»
* СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"

− Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

2. Подрядчик при выполнении работ по контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

4. Качество применяемых материалов, оборудования и комплектующих изделий в ходе выполнения работ должно соответствовать, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

**4.3. Требования к техническим характеристикам работ и товарам.**

1. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

* СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280;
* ТР 149/1-05 Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при реконструкции и капитальном ремонте внутренних поверхностей
* МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
* СНиП 23-05-95\* Актуализированная редакция, СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
* СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
* СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (утв. и введен в действие Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 785);

**4.4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)**

Требования установлены в части IV «Проект муниципального контракта»

**Раздел 3. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества.**

1. Подрядчик обязан обеспечить качество выполненных работ в течение гарантийного срока, который составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или использованных материалов не соответствует требованиям сметной документации и СНиП, что работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от строительных норм и правил, что привело к ухудшению их результата, а также с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки в установленный Заказчиком срок.

3. Гарантийный срок прерывается на все время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

**Раздел 4. Инструкция по заполнению I части заявки**

Заказчиком, в целях определения соответствия товара, предлагаемого   
для выполнения работ участником закупки, установлены сведения о конкретных показателях товаров (материалов), соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе (*Приложение № 3 к Техническому заданию*), товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

*Порядок предоставления сведений о конкретных показателях товаров (материалов, оборудования) в составе первой части заявки на участие в аукционе:*

При установлении требований к минимальным или максимальным значениям показателей с использованием слов, символов, словосочетаний:

«не более», «не менее», «менее», «более», «выше», «не выше», «ниже», «не ниже», «>», «<», «≥», «≤», «не >», «не <», « не ≥», «не ≤» Участнику необходимо указать конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям, без указания вышеуказанных слов, символов, словосочетаний. Требования к значению показателя товара, установленного со знаком «≥» означает «более или равно» установленного значения, участник должен указать значение показателя товара равное или более установленного Заказчиком значения. Требования к значению показателя товара, установленного со знаком «≤» означает «менее или равно» установленного значения, участник должен указать значение показателя товара равное или менее установленного Заказчиком значения. Требования к значению показателя товара, установленного со знаком «>» означает требование Заказчика об указании значения показателя более установленного значения, не включая указанное значение. Требования к значению показателя товара, установленного со знаком «<» означают требование Заказчика об указании значения показателя менее установленного значения, не включая указанное значение. Требования к значению показателя товара, установленного с использованием слова «не» и знака «≥» означает «не более и не равно» установленного значения. Требования к значению показателя товара, установленного с использованием слова «не» и знака «≤» означает «не менее и не равно» установленного значения. Слова «более» и «выше» соответствует требованию Заказчика об указании конкретного показателя товара больше установленного значения, не включая указанное значение показателя. Слова «менее» и «ниже» соответствует требованию Заказчика об указании конкретного показателя товара меньше установленного значения, не включая указанное значение показателя. Слова «не выше» или «не более» соответствует требованию Заказчика об указании конкретного показателя товара меньше или равному установленному значению показателя. Слова «не ниже» или «не менее» соответствует требованию Заказчика об указании конкретного показателя товара больше или равному установленному значению показателя. При одновременном использовании слов, символов, словосочетаний, устанавливающих требования к минимальным и максимальным значениям показателей, разделенных союзом «и», Участнику необходимо указать конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям, без указания вышеуказанных слов, символов, словосочетаний. Представленные участниками сведения не должны носить предположительный характер (сведения не должны сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», должна», «должен», «должны», «должно», «может быть», и другими формами этих слов). При установлении Заказчиком диапазона возможных значений характеристик, разделенных знаком «…», участнику необходимо указать показатель товара в виде диапазонного значения, при этом значение нижней границы диапазона должно быть менее значению, установленного Заказчиком, а значение верхней границы диапазона должно быть менее значению, установленного Заказчиком. При установлении Заказчиком диапазона возможных значений характеристик одновременно со словами «от» и «до», участнику необходимо указать показатель товара в виде диапазонного значения, без указания слов «от» и «до» (допускается указывать знак «…» между нижней и верхней границей диапазона), при этом нижняя граница диапазона должна быть менее установленной Заказчиком, а верхняя граница диапазона должна быть более установленной Заказчиком. В диапазоне так же указываются значения отклонения товаров, при этом Участники закупки в составе заявки должны указать нижнее значение границы диапазона и верхнее значение границы диапазона с учетом требований, установленных Заказчиком к нижней и верхней границам диапазона.

Перечисление значений показателя через знак «,» (запятая), знак «/» означает, что при производстве работ используются материалы со всеми перечисленными показателями. В этом случае участнику необходимо указать все разновидности (типоразмеры, цвета и т.п.) товара со всеми перечисленными Заказчиком показателями для каждой разновидности товара. Если Заказчиком установлены требования к значениям показателей товара, которые являются взаимоисключающими или вариативными, участник закупки указывает одно из указанных Заказчиком значений показателя. Такие требования установлены с использованием слова «или» или символа «\» или знака «;» (точка с запятой) или символа «- ». В таком случае участнику требуется выбрать только один из указанных значений показателя, при этом участник закупки указывает конкретные показатели товара исходя из выбранного значения. Если Заказчиком установлены требования к товару (материалу) с указанием в показателе товара (материала) слова «диапазон» в любом роде и числе, то требования Заказчика к значению таких показателей являются не изменяемыми и указываются участниками в неизменном виде. В случае, если значения или варианты значений или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «;» (точка с запятой) и «,» (запятая), участнику необходимо представить в заявке одно из указанных Заказчиком значений или вариантов значений или диапазонов значений, разделенных символом «точка с запятой».

Если в требованиях Заказчика к товару, используемому при выполнении работ, показатель или значение показателя заключены в скобки «( )», следует понимать их как конкретизация сведений не подлежащая изменению. Если Заказчиком установлено требование к габаритным размерам товара со словами «не более» или «более» или «менее» или «не менее» или знаками «>» или «<» или «≥»или «≤» с использованием знака двоеточие «:», то такие требования установлены ко всем указанным размерам (длина, ширина, высота, толщина и т.д.). Требование Заказчика к фракции товара, к пенетрации, относительному удлинению при разрыве, температуре самовоспламенения, температуре вспышки являются не изменяемыми показателями. Если Заказчиком установлено требование к габаритным размерам товара со словами «не более» или «более» или «менее» или «не менее» или знаками «>» или «<» или «≥»или «≤» без использования знака двоеточие «:»,то такие требования установлены только к последнему указанному размеру, остальные размеры в таком случае будут являться неизменяемыми. Если Заказчиком установлены требования к степени защиты оболочки IP товара (материала) без указания к какой характеристической цифре они установлены, такие требования применяются ко обеим характеристическим цифрам степени защиты оболочки. Если Заказчиком установлены требования к степени защиты оболочки IP товара (материала) только к одной характеристической цифре, характеристическая цифра к которой не были установлены требования, является неизменяемой.

При указании сведений о конкретных показателях товара, по которым установлены требования к максимальным и/или минимальным значениям не допускается использование в заявке слов, символов и словосочетаний, устанавливающих такие требования, за исключением случаев, описанных в настоящей инструкции. При использовании Заказчиком требований к значению показателя товара слова «допускаются» в любом роде и числе, участник указывает конкретное значение показателя, указывающее на отсутствие или на наличие характеристики. При этом сведения, указанные участником в заявке не должны сопровождаться словом «допускаются» в любом роде и числе. При использовании Заказчиком требований к значению показателя товара слов «не допускаются» в любом роде и числе, участник указывает конкретное значение показателя, указывающее на отсутствие характеристики. При этом сведения, указанные участником в заявке не должны сопровождаться словами «не допускаются» в любом роде и числе. Если Заказчиком установлены требования к значению показателя товара (материала) с указанием в наименовании показателя слова «предельный» в любом роде и числе, такие требования являются неизменяемыми и указываются Участниками в составе заявки в неизменном виде. Если значение показателя товара является отрицательными значением, то участник закупки руководствуется математическим правилом сравнения чисел. В случае, если требуемое значение показателя сопровождается знаком \* (звездочка), то участник вправе указать крайнее значение показателя. При представлении сведений о товаре участник закупки не вправе изменять наименования показателей, единицы измерения и наименования товаров. При указании сведений о конкретных показателях товара, участник обязан указать единицы измерения показателей, наименование показателей, наименования товаров точно соответствующие установленным Заказчиком. Изменение наименования показателей, единицы измерения и наименования товаров трактуется комиссией как не соответствие представленных сведений о товаре требованиям Заказчика. Требования к значениям показателей товара с использованием иных слов, словосочетаний, символов, не описанных в настоящей инструкции, являются требованиями к показателям товара, значения которых не могут изменяться. Так же, если после наименования показателя товара Заказчиком установлен знак «:», то требования Заказчика к значению таких показателей являются не изменяемыми и указываются участниками в неизменном виде. Если показатели и значения показателя товаров (материалов), установленные в требованиях аукционной документации, не применяются для указанного участником закупки типа, сорта, вида, класса, модели, марки или конструктивного исполнения материала, а так же если в соответствии с требованиями ГОСТ, показатели и значения показателя товаров (материалов) предлагаемых Участником к использованию не установлены или не нормируются для указанного участником закупки типа, вида, класса, сорта, марки или конструктивного исполнения материала, участнику следует указать конкретное значение показателя в соответствующей формулировке, определяющей отсутствие неприменяемого показателя и его значения, а именно: «не применяется» или «не используется» или «отсутствует» или «не определяются» или «не нормируется». Если Заказчиком установлены требования к товару (материалу) с указанием в показателе товара (материала) слова «максимальный» в любом роде и числе, и требование к значению показателя установлено в виде числового значения без использования слов, символов и словосочетаний, устанавливающих требования к максимальным и/или минимальным значениям показателя, то Участнику следует предоставить значение такого показателя менее установленного Заказчиком. Если Заказчиком установлены требования к товару (материалу) с указанием в показателе товара (материала) слова «минимальный» в любом роде и числе, и требование к значению показателя установлено в виде числового значения без использования слов, символов и словосочетаний, устанавливающих требования к максимальным и/или минимальным значениям показателя, то Участнику следует предоставить значение такого показателя более установленного Заказчиком. В случаях, когда при описании требований к товарам (материалам) используются нестандартные показатели (значения), необходимость их использования продиктована отсутствием указания требований к необходимым Заказчику характеристикам товаров (материалов) в технических регламентах, стандартах и ином законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании. В случае, если, на момент подачи заявки участником закупки, указанные в требованиях Заказчика документы о техническом регулировании утратили силу, соответствие товаров таким документам не требуется.

**Раздел 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Расчет начальной (максимальной) цены контракта (Локальная смета)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Ресурсная ведомость

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3- Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

Приложение №1 к Техническому заданию.

**РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование работ и затрат: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | Сметная стоимость: | | | | | | | 861,90236 | | | | тыс. руб. | |
|  | | | | | | | | строительных работ: | | | | | | | 861,90236 | | | | тыс. руб. | |
|  | | | | | | | | Нормативная трудоемкость: | | | | | | | 837,79 | | | | чел. час | |
|  | | | | | | | | Сметная заработная плата: | | | | | | | 209,96 | | | | тыс. руб. | |
| Составлен(а) в уровне цен на: | | | | Декабрь 2017 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование региона: | | | | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование редакции СНБ: | | | | ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование сборника индексов пересчета: | | | | Индексы по расценкам 12.2017 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование сборника текущих цен: | | | | ССЦ 12.2017 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | | | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | | | |
| Всего | | Экспл. машин | | Всего | | Основной зарплаты | | | Экспл. машин | обслуживающ. машины | | | |
| ед. изм. | |
| Основной зарплаты | | В т.ч. зарплаты | | В т.ч. зарплаты | На един. | | | Всего |
| **№1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕРр63-10-01** | **Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок** | | | **0,102** | | **82,47** | | **5,28** | | **155,45** | | **147,48** | | | **7,97** | **7,31** | | | **0,75** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,797; НР=99,79 (0,65) (0,77\*0,85); СП=61,41 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | **100 м2 облицовки** | | **77,19** | | **3,16** | | **6,04** | **0,2** | | | **0,02** |
| **2** | **ТЕРр56-11-01** | **Снятие наличников** | | | **0,048** | | **40,88** | | **0** | | **36,76** | | **36,76** | | | **0** | **4,21** | | | **0,2** |
| **(0)** | **Изп=18,732; НР=25,73 (0,7) (0,82\*0,85); СП=18,38 (0,5) (0,62\*0,8)** | | | **100 м наличников** | | **40,88** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 0,0192 | | 0 | |  | | 0 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **3** | **ТЕРр63-5-01** | **Снятие обоев простых и улучшенных** | | | **0,7886** | | **99,22** | | **0** | | **1 465,68** | | **1 465,68** | | | **0** | **10,4** | | | **8,2** |
| **(0)** | **Изп=18,732; НР=952,69 (0,65) (0,77\*0,85); СП=586,27 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | **100 м2 очищаемой поверхности** | | **99,22** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 0,023658 | | 0 | |  | | 0 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **4** | **ТЕРр67-4-05** | **Демонтаж светильников для люминесцентных ламп** | | | **0,06** | | **177,43** | | **2,11** | | **198,92** | | **197,05** | | | **1,87** | **17,89** | | | **1,07** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,81; НР=142,89 (0,72) (0,85\*0,85); СП=103,2 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | **100 шт.** | | **175,32** | | **1,26** | | **1,42** | **0,08** | | | **0** |
| **5** | **ТЕР15-01-047-15** | **Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля** | | | **0,387** | | **1 290,85** | | **348,22** | | **8 355,25** | | **6 833,39** | | | **1 521,86** | **81,97** | | | **31,72** |
| **(0) М.М п.3.1** | **Изп=18,732; Иэмм=11,293; Имат=7,995; НР=5522,45 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=2554,13 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=1178,29\*0,8; ЭММ=435,27\*0,8; ЗПм=12,01\*0,8; Мат=5735,04\*0; ТЗТ=102,46\*0,8; ТЗТм=0,76\*0,8** | | | **100 м2 поверхности облицовки** | | **942,63** | | **9,61** | | **69,66** | **0,61** | | | **0,24** |
| **6** | **ТЕРр57-3-01** | **Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **0,2343** | | **35,97** | | **0** | | **157,87** | | **157,87** | | | **0** | **3,77** | | | **0,88** |
| **(0)** | **Изп=18,732; НР=107,35 (0,68) (0,8\*0,85); СП=85,25 (0,54) (0,68\*0,8)** | | | **100 м плинтуса** | | **35,97** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 6.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 0,025773 | | 0 | |  | | 0 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **7** | **ТЕРр57-2-01** | **Разборка покрытий полов из линолеума и релина** | | | **0,381** | | **112,09** | | **3,43** | | **794,84** | | **775,49** | | | **19,35** | **11,39** | | | **4,34** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,805; НР=537,29 (0,68) (0,8\*0,85); СП=426,67 (0,54) (0,68\*0,8)** | | | **100 м2 покрытия** | | **108,66** | | **2,05** | | **14,63** | **0,13** | | | **0,05** |
| 7.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 0,17907 | | 0 | |  | | 0 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **8** | **ТЕР20-06-018-03** | **демонтаж.Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт** | | | **1** | | **27,01** | | **6,2** | | **417,58** | | **389,81** | | | **27,77** | **1,54** | | | **1,54** |
| **(0) М.М п.3.1** | **Изп=18,732; Иэмм=4,479; Имат=3,884; НР=382,01 (0,98) (1,28\*0,9\*0,85); СП=218,29 (0,56) (0,83\*0,85\*0,8); ЗП=52,03\*0,4; ЭММ=15,49\*0,4; ЗПм=0\*0,4; Мат=97,27\*0; ТЗТ=3,84\*0,4; ТЗТм=0\*0,4** | | | **1 сплит-система** | | **20,81** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **9** | **ТЕРр67-4-01** | **Демонтаж выключателей, розеток** | | | **0,06** | | **55,71** | | **0** | | **62,61** | | **62,61** | | | **0** | **5,84** | | | **0,35** |
| **(0)** | **Изп=18,732; НР=45,08 (0,72) (0,85\*0,85); СП=32,56 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | **100 шт.** | | **55,71** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **10** | **ТЕРр65-19-01** | **Демонтаж радиаторов весом до 80 кг** | | | **0,02** | | **1 118,41** | | **59,11** | | **414,36** | | **396,86** | | | **17,5** | **110** | | | **2,2** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,803; НР=258,37 (0,63) (0,74\*0,85); СП=164,05 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | **100 шт.** | | **1 059,3** | | **35,39** | | **13,26** | **2,24** | | | **0,04** |
| **11** | **ТЕР13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | | | **78,86** | | **10,79** | | **0** | | **15 939,18** | | **15 939,18** | | | **0** | **1,04** | | | **82,01** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; НР=10998,04 (0,69) (0,9\*0,9\*0,85); СП=7650,81 (0,48) (0,7\*0,85\*0,8); ЗП=9,38\*1,15; ЭММ=0\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=0,9\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **1 м2 очищаемой поверхности** | | **10,79** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **12** | **ТЕРр62-42-01** | **Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором** | | | **0,7886** | | **56,08** | | **0** | | **682,17** | | **531,35** | | | **0** | **3,77** | | | **2,97** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Имат=9,51; НР=361,32 (0,68) (0,8\*0,85); СП=212,54 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | **100 м2 протравленной поверхности** | | **35,97** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **13** | **ТЕР08-01-003-04** | **Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом** | | | **0,4732** | | **2 767,71** | | **44,93** | | **17 117,91** | | **10 156,26** | | | **236,61** | **102,12** | | | **48,32** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,129; Имат=9,012; НР=9445,32 (0,93) (1,22\*0,9\*0,85); СП=5484,38 (0,54) (0,8\*0,85\*0,8); ЗП=996,34\*1,15; ЭММ=35,94\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=88,8\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м2 изолируемой поверхности** | | **1 145,79** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **14** | **ТЕР46-04-002-01** | **Разборка монолитных перекрытий бетонных** | | | **2,58** | | **343,41** | | **224,17** | | **10 755,09** | | **5 762,7** | | | **4 992,39** | **11,01** | | | **28,41** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=8,632; НР=6306,18 (0,84) (1,1\*0,9\*0,85); СП=3603,53 (0,48) (0,7\*0,85\*0,8)** | | | **1 м3** | | **119,24** | | **36,1** | | **1 744,66** | **3,07** | | | **7,92** |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 56 553,67 | | 42 852,49 | | | 6 825,32 | 212,96 | | | |
| 1 849,67 | 8,27 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | 42852,49 | | | | | | | | 1 | | | | 42 852 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 6825,32 | | | | | | | | 1 | | | | 6 825 | | |
| Материалы | | | | | | 6875,86 | | | | | | | | 1 | | | | 6 876 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 56 553 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 35 185 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 21 201 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 112 939 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№2 Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕР06-01-041-01** | **Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** | | | **0,0258** | | **52 083,35** | | **3 894,56** | | **9 948,52** | | **5 581,91** | | | **829,36** | **1 093,74** | | | **28,22** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=8,254; Имат=3,742; НР=4692,27 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=2580,75 (0,44) (0,65\*0,85\*0,8); ЗП=10043,4\*1,15; ЭММ=3115,65\*1,25; ЗПм=469,18\*1,25; ТЗТ=951,08\*1,15; ТЗТм=29,77\*1,25** | | | **100 м3 в деле** | | **11 549,91** | | **586,48** | | **283,44** | **37,21** | | | **0,96** |
| 1.1 | 204-9086-005П | Сетка сварная | | | 0,197628 | | 37 472,9 | |  | | 7 405,69 | |  | | | | | | | |
| т | |
| 1.2 | 401-0249 | Бетон песчаный, класс В25 (М350) | | | 2,6187 | | 3 970,36 | |  | | 10 397,18 | |  | | | | | | | |
| м3 | |
| **2** | **ТЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | | **0,387** | | **1 339,96** | | **46,65** | | **6 254,78** | | **3 198,31** | | | **257,05** | **45,44** | | | **17,59** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=14,238; Имат=8,489; НР=3177,39 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=1723,9 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=383,64\*1,15; ЭММ=37,32\*1,25; ЗПм=20,07\*1,25; ТЗТ=39,51\*1,15; ТЗТм=1,27\*1,25** | | | **100 м2 стяжки** | | **441,19** | | **25,09** | | **181,89** | **1,59** | | | **0,62** |
| **3** | **ТЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | | **0,387** | | **899,52** | | **32,6** | | **3 096,21** | | **162,09** | | | **176,2** | **2,3** | | | **0,89** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=13,966; Имат=8,438; НР=265,49 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=144,04 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=4,86\*4\*1,15; ЭММ=6,52\*4\*1,25; ЗПм=3,32\*4\*1,25; Мат=211,14\*4; ТЗТ=0,5\*4\*1,15; ТЗТм=0,21\*4\*1,25** | | | **100 м2 стяжки** | | **22,36** | | **16,6** | | **120,34** | **1,05** | | | **0,41** |
| **4** | **ТЕР11-01-011-08** | **Устройство стяжек из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм** | | | **0,387** | | **11 855,72** | | **22,24** | | **11 998,23** | | **3 272,32** | | | **79,16** | **43,32** | | | **16,76** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=9,197; Имат=1,963; НР=3090,98 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=1677,02 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=392,52\*1,15; ЭММ=17,79\*1,25; ЗПм=1,76\*1,25; ТЗТ=37,67\*1,15; ТЗТм=0,13\*1,25** | | | **100 м2 стяжки** | | **451,4** | | **2,2** | | **15,95** | **0,16** | | | **0,06** |
| 4.1 | 101-9732-025П | Грунтовка тип 1 | | | 0,01161 | | 145 492,8 | |  | | 1 689,17 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **5** | **ТЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | | | **0,387** | | **91,13** | | **1,45** | | **650,18** | | **642,14** | | | **6,73** | **7,53** | | | **2,91** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,991; Имат=3,073; НР=514,87 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=238,13 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=77,03\*1,15; ЭММ=1,16\*1,25; ЗПм=0,16\*1,25; ТЗТ=6,55\*1,15; ТЗТм=0,01\*1,25** | | | **100 м2 покрытия** | | **88,58** | | **0,2** | | **1,45** | **0,01** | | | **0** |
| 5.1 | 101-9732-025П | Грунтовка тип 1 | | | 0,005031 | | 145 492,8 | |  | | 731,97 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **6** | **ТЕР11-01-034-04** | **Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом** | | | **0,387** | | **743,41** | | **12,01** | | **2 975,3** | | **2 455,33** | | | **50,37** | **29,45** | | | **11,4** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=10,838; Имат=3,09; НР=2308,01 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=1252,22 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=294,52\*1,15; ЭММ=9,61\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=25,61\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м2 покрытия** | | **338,7** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 6.1 | 203-0919 | Ламинат (32 класс, размер 1292х331 мм (2 декора), 1292х194 мм (4 декора), толщина 8 мм) | | | 39,6675 | | 871,74 | |  | | 34 579,75 | |  | | | | | | | |
| м2 | |
| **7** | **ТЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих** | | | **0,233** | | **1 592,97** | | **7,55** | | **1 180,4** | | **375,09** | | | **15,37** | **7,66** | | | **1,78** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=8,737; Имат=2,261; НР=352,58 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=191,3 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=74,73\*1,15; ЭММ=6,04\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=6,66\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м плинтуса** | | **85,94** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 36 103,62 | | 15 687,19 | | | 1 414,24 | 79,55 | | | |
| 603,07 | 2,05 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | 15687,19 | | | | | | | | 1 | | | | 15 687 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 1414,24 | | | | | | | | 1 | | | | 1 414 | | |
| Материалы | | | | | | 19002,19 | | | | | | | | 1 | | | | 19 002 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 54 804 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 90 907 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 14 402 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 7 807 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 113 116 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№3 Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕР10-05-010-02** | **Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом** | | | **0,1972** | | **8 639,83** | | **4,98** | | **12 137,96** | | **3 957,29** | | | **5,57** | **96,6** | | | **19,05** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=5,673; Имат=5,481; НР=3561,56 (0,9) (1,18\*0,9\*0,85); СП=1701,64 (0,43) (0,63\*0,85\*0,8); ЗП=931,56\*1,15; ЭММ=3,98\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=84\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м2 стен (за вычетом проемов)** | | **1 071,29** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **2** | **ТЕРр53-15-07** | **Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2** | | | **0,1245** | | **4 951,74** | | **377,63** | | **10 236,45** | | **8 565,56** | | | **591,78** | **361,5** | | | **45,01** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=12,587; Имат=9,617; НР=6548,74 (0,73) (0,86\*0,85); СП=5023,69 (0,56) (0,7\*0,8)** | | | **100 м2 отремонтированной поверхности стен** | | **3 672,84** | | **173,8** | | **405,32** | **11** | | | **1,37** |
| 2.1 | 404-9001-004П | Кирпич | | | 0,6474 | | 16 021,56 | |  | | 10 372,36 | |  | | | | | | | |
| 1000 шт. | |
| 2.2 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 3,0876 | | 0 | |  | | 0 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **3** | **ТЕРр61-2-07** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **0,55202** | | **3 439,67** | | **17,68** | | **30 372,09** | | **25 572,21** | | | **144,47** | **228,35** | | | **126,05** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,803; Имат=8,887; НР=17206,75 (0,67) (0,79\*0,85); СП=10272,69 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | **100 м2 отремонтированной поверхности** | | **2 473,03** | | **10,59** | | **109,51** | **0,67** | | | **0,37** |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 1,865828 | | 0 | |  | | 0 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **4** | **ТЕРр61-1-09** | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен** | | | **0,7886** | | **1 037,13** | | **33,12** | | **13 864,85** | | **13 016,69** | | | **431,22** | **73,8** | | | **58,2** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=16,51; Имат=4,304; НР=8960,8 (0,67) (0,79\*0,85); СП=5349,73 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | **100 м2 поверхности** | | **881,17** | | **24,21** | | **357,63** | **1,9** | | | **1,5** |
| 4.1 | 402-9110-098П | Смесь сухая штукатурка на гипсовой основе с повышенной адгезией для внутренних работ | | | 0,757056 | | 12 037,76 | |  | | 9 113,26 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **5** | **ТЕРр61-1-09** | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен** | | | **0,7886** | | **1 037,13** | | **33,12** | | **13 864,85** | | **13 016,69** | | | **431,22** | **73,8** | | | **58,2** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=16,51; Имат=4,304; НР=8960,8 (0,67) (0,79\*0,85); СП=5349,73 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | **100 м2 поверхности** | | **881,17** | | **24,21** | | **357,63** | **1,9** | | | **1,5** |
| 5.1 | 402-9110-065П | Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ | | | 0,757056 | | 13 770,43 | |  | | 10 424,99 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **6** | **ТЕР15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен** | | | **0,7886** | | **225,49** | | **2,58** | | **3 289,29** | | **3 260,34** | | | **23,62** | **18,77** | | | **14,8** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,607; Имат=3,073; НР=2610,64 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=1207,42 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=191,92\*1,15; ЭММ=2,06\*1,25; ЗПм=0,16\*1,25; ТЗТ=16,32\*1,15; ТЗТм=0,01\*1,25** | | | **100 м2 покрытия** | | **220,71** | | **0,2** | | **2,96** | **0,01** | | | **0,01** |
| 6.1 | 101-9732-025П | Грунтовка тип 1 | | | 0,015772 | | 145 492,8 | |  | | 2 294,71 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **7** | **ТЕР15-06-001-02** | **Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными** | | | **0,7886** | | **762,46** | | **1,45** | | **9 423,62** | | **8 845,21** | | | **13,71** | **53,99** | | | **42,58** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,991; Имат=4,414; НР=7078,54 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=3273,82 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=520,68\*1,15; ЭММ=1,16\*1,25; ЗПм=0,16\*1,25; ТЗТ=46,95\*1,15; ТЗТм=0,01\*1,25** | | | **100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности** | | **598,78** | | **0,2** | | **2,96** | **0,01** | | | **0,01** |
| 7.1 | 101-3938 | Обои | | | 9,0689 | | 1 855,51 | |  | | 16 827,43 | |  | | | | | | | |
| 10 м2 | |
| **8** | **ТЕР15-06-004-01** | **окраска стен, оклееных стеклообоями, краскамиза 2 раза** | | | **0,7886** | | **226,67** | | **0** | | **3 348,38** | | **3 348,38** | | | **0** | **19,27** | | | **15,2** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; НР=2678,7 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=1238,9 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=98,55\*2\*1,15; ЭММ=0\*2\*1,25; ЗПм=0\*2\*1,25; Мат=0\*2; ТЗТ=8,38\*2\*1,15; ТЗТм=0\*2\*1,25** | | | **100 м2 поверхности стен** | | **226,67** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 8.1 | 101-0338 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая | | | 0,05047 | | 91 728,02 | |  | | 4 629,55 | |  | | | | | | | |
| т | |
| **9** | **ТЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | | | **0,048** | | **100,98** | | **4,49** | | **85,07** | | **80,78** | | | **2,4** | **8,99** | | | **0,43** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,142; Имат=5,923; НР=72,7 (0,9) (1,18\*0,9\*0,85); СП=34,73 (0,43) (0,63\*0,85\*0,8); ЗП=78,12\*1,15; ЭММ=3,59\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=7,82\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м коробок блоков** | | **89,84** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 9.1 | 203-9054-015П | Наличники | | | 5,376 | | 32,92 | |  | | 176,98 | |  | | | | | | | |
| м | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 96 622,56 | | 79 663,15 | | | 1 643,99 | 379,52 | | | |
| 1 236,01 | 4,76 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | 79663,15 | | | | | | | | 1 | | | | 79 663 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 1643,99 | | | | | | | | 1 | | | | 1 644 | | |
| Материалы | | | | | | 15315,42 | | | | | | | | 1 | | | | 15 315 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 53 839 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 150 461 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 57 679 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 33 452 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 241 592 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№4 Потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕР15-01-047-15** | **Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля** | | | **0,387** | | **7 634,16** | | **544,09** | | **29 945,47** | | **9 823** | | | **2 377,89** | **117,83** | | | **45,6** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,293; Имат=7,995; НР=7945,45 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=3674,77 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=1178,29\*1,15; ЭММ=435,27\*1,25; ЗПм=12,01\*1,25; ТЗТ=102,46\*1,15; ТЗТм=0,76\*1,25** | | | **100 м2 поверхности облицовки** | | **1 355,03** | | **15,01** | | **108,81** | **0,95** | | | **0,37** |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 29 945,47 | | 9 823 | | | 2 377,89 | 45,6 | | | |
| 108,81 | 0,37 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | 9823 | | | | | | | | 1 | | | | 9 823 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 2377,89 | | | | | | | | 1 | | | | 2 378 | | |
| Материалы | | | | | | 17744,58 | | | | | | | | 1 | | | | 17 745 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 29 946 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 7 945 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 3 675 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 41 566 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№5 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕРм08-03-594-15** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 6** | | | **0,06** | | **4 873,59** | | **277,49** | | **4 426,09** | | **3 770,55** | | | **144,55** | **276,8** | | | **16,61** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=8,682; Имат=6,861; НР=3071,41 (0,81) (0,95\*0,85); СП=1971,77 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | **100 шт.** | | **3 354,82** | | **18,96** | | **21,31** | **1,2** | | | **0,07** |
| 1.1 | 509-9216-033П | Светильники | | | 6 | | 3 814,49 | |  | | 22 886,94 | |  | | | | | | | |
| шт. | |
| **2** | **ТЕР46-03-011-03** | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2** | | | **0,24** | | **1 407,12** | | **876,97** | | **4 200,18** | | **2 383,38** | | | **1 816,8** | **47,25** | | | **11,34** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=8,632; НР=2535,42 (0,84) (1,1\*0,9\*0,85); СП=1448,81 (0,48) (0,7\*0,85\*0,8)** | | | **100 м борозд** | | **530,15** | | **141,24** | | **634,97** | **12,01** | | | **2,88** |
| **3** | **ТЕРм08-02-401-01** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** | | | **0,48** | | **863,13** | | **69,63** | | **5 060,73** | | **4 268,38** | | | **251,6** | **41,28** | | | **19,81** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=7,528; Имат=3,534; НР=3480,4 (0,81) (0,95\*0,85); СП=2234,33 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | **100 м** | | **474,72** | | **3,16** | | **28,41** | **0,2** | | | **0,1** |
| **4** | **ТЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм** | | | **0,175** | | **260,8** | | **15,46** | | **671,54** | | **621,04** | | | **15,59** | **16,29** | | | **2,85** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=5,763; Имат=3,569; НР=503,46 (0,81) (0,95\*0,85); СП=323,21 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | **100 м** | | **189,45** | | **0,16** | | **0,52** | **0,01** | | | **0** |
| 4.1 | 503-9801-062П | Кабель-канал | | | 9 | | 290,41 | |  | | 2 613,69 | |  | | | | | | | |
| шт. | |
| 4.2 | 503-9801-267П | Заглушка торцевая для кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | | | 4 | | 88,54 | |  | | 354,16 | |  | | | | | | | |
| шт. | |
| 4.3 | 503-9801-265П | Ответвление кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | | | 7 | | 171,97 | |  | | 1 203,79 | |  | | | | | | | |
| шт. | |
| 4.4 | 509-6573 | Угол внутренний/внешний для кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | | | 0,08 | | 10 499,69 | |  | | 839,98 | |  | | | | | | | |
| 100 шт. | |
| **5** | **ТЕРм08-02-399-02** | **Провод в коробах, сечением до 35 мм2** | | | **0,17542** | | **60,83** | | **2,22** | | **160,33** | | **142,09** | | | **3,44** | **3,76** | | | **0,66** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=8,838; Имат=5,491; НР=115,51 (0,81) (0,95\*0,85); СП=74,16 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | **100 м** | | **43,24** | | **0,16** | | **0,53** | **0,01** | | | **0** |
| 5.1 | 501-9003-1513П | Кабели силовые | | | 0,0179 | | 60 487,81 | |  | | 1 082,73 | |  | | | | | | | |
| 1000 м | |
| **6** | **ТЕР20-06-018-03** | **Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт** | | | **1** | | **164,79** | | **15,49** | | **1 421,81** | | **974,63** | | | **69,38** | **3,84** | | | **3,84** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=4,479; Имат=3,884; НР=955,13 (0,98) (1,28\*0,9\*0,85); СП=545,79 (0,56) (0,83\*0,85\*0,8)** | | | **1 сплит-система** | | **52,03** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **7** | **ТЕРм10-08-001-12** | **Устройства промежуточные на количество лучей 5** | | | **7** | | **39,38** | | **0,09** | | **4 610,84** | | **3 983,55** | | | **6,65** | **2,4** | | | **16,8** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=10,556; Имат=9,951; НР=2708,81 (0,68) (0,8\*0,85); СП=1912,1 (0,48) (0,6\*0,8)** | | | **1 шт.** | | **30,38** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **8** | **ТЕРм08-03-591-04** | **Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | | | **0,01** | | **546,83** | | **8,64** | | **84,8** | | **79,76** | | | **0,79** | **35,13** | | | **0,35** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=9,109; Имат=3,778; НР=64,67 (0,81) (0,95\*0,85); СП=41,52 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | **100 шт.** | | **425,78** | | **0,47** | | **0,09** | **0,03** | | | **0** |
| 8.1 | 509-1443 | Выключатель двухклавишный | | | 0,1 | | 436,09 | |  | | 43,61 | |  | | | | | | | |
| 10 шт. | |
| **9** | **ТЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке** | | | **0,07** | | **543,37** | | **8,64** | | **586,14** | | **549,24** | | | **5,51** | **34,56** | | | **2,42** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=9,109; Имат=3,871; НР=445,38 (0,81) (0,95\*0,85); СП=285,92 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | **100 шт.** | | **418,87** | | **0,47** | | **0,62** | **0,03** | | | **0** |
| 9.1 | 503-0470 | Розетка | | | 0,07 | | 5 752,61 | |  | | 402,68 | |  | | | | | | | |
| 100 шт. | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 21 222,46 | | 16 772,62 | | | 2 314,31 | 74,68 | | | |
| 686,45 | 3,05 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | 16772,62 | | | | | | | | 1 | | | | 16 773 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 2314,31 | | | | | | | | 1 | | | | 2 314 | | |
| Материалы | | | | | | 2135,53 | | | | | | | | 1 | | | | 2 136 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 29 428 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 50 651 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 13 880 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 8 838 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 73 369 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№6 Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕРр69-9-01** | **Очистка помещений от строительного мусора** | | | **0,085** | | **1 901,02** | | **0** | | **3 026,84** | | **3 026,84** | | | **0** | **214,32** | | | **18,22** |
| **(0)** | **Изп=18,732; НР=1997,72 (0,66) (0,78\*0,85); СП=1210,74 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | **100 т мусора** | | **1 901,02** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **2** | **ТЕРр69-15-01** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | **8,5** | | **26,65** | | **0** | | **2 452,85** | | **1 440,96** | | | **0** | **1,03** | | | **8,76** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Имат=6,764; НР=951,03 (0,66) (0,78\*0,85); СП=576,38 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | **1 т** | | **9,05** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 3 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | | | 8,56 | | 545,95 | | 0 | | 4 673,33 | | 0 | | | 0 |  | | | |
|  | | | т | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | ТССЦпг03-21-01-030 | Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера | | | 8,56 | | 211,39 | | 0 | | 1 809,5 | |  | | | 0 |  | | | |
|  | | | т | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 5 479,69 | | 4 467,8 | | | 0 | 26,98 | | | |
| 0 | 0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Итого по погрузке/разгрузке | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4 673 | | |
| Итого по перевозке | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1 810 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 11 963 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 594 547 | | |
| Коэффициент на стесненность | | | | | | 594545\*1,2 | | | | | | | | 1,2 | | | | 713 456 | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | 594545\*0,02 | | | | | | | | 2% | | | | 11 891,92 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 725 348,29 | | |
| Индекс-дефлятор на март 2018 г. | | | | | | 725344,9\*1,007 | | | | | | | | 1,007 | | | | 730 425,73 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 730 425,73 | | |
| НДС | | | | | | 730422,31\*0,18 | | | | | | | | 18% | | | | 131 476,28 | | |
| Итого по смете | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 861 902,36 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОСТАВИЛ | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| ПРОВЕРИЛ | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | "СОГЛАСОВАНО" | | | |  | | | | | | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | |  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | | | | |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. | | | | | | |  | | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стройки: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование объекта: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование работ и затрат: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Сметная стоимость: | | | | | | | 614,79764 | | | | тыс. руб. | |
|  | | | | | | | | | | | строительных работ: | | | | | | | 614,79764 | | | | тыс. руб. | |
|  | | | | | | | | | | | Нормативная трудоемкость: | | | | | | | 669,55 | | | | чел. час | |
|  | | | | | | | | | | | Сметная заработная плата: | | | | | | | 168,736 | | | | тыс. руб. | |
| Составлен(а) в уровне цен на: | | | | | Декабрь 2017 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование региона: | | | | | Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование редакции СНБ: | | | | | ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование сборника индексов пересчета: | | | | | Индексы по расценкам 12.2017 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование сборника текущих цен: | | | | | ССЦ 12.2017 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | | | | Количество | | | | Стоимость на единицу, руб | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | | | |
| Всего | | Экспл. машин | | Всего | | Основной зарплаты | | | Экспл. машин | обслуживающ. машины | | | |
| ед. изм. | | | |
| Основной зарплаты | | В т.ч. зарплаты | | В т.ч. зарплаты | На един. | | | Всего |
| **№1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕРр63-10-01** | **Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок** | | | | **0,028** | | | | **82,47** | | **5,28** | | **42,68** | | **40,49** | | | **2,19** | **7,31** | | | **0,2** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,797; НР=27,39 (0,65) (0,77\*0,85); СП=16,86 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | | **100 м2 облицовки** | | | | **77,19** | | **3,16** | | **1,66** | **0,2** | | | **0,01** |
| **2** | **ТЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных** | | | | **0,0189** | | | | **1 231,93** | | **204,26** | | **420,97** | | **363,83** | | | **57,14** | **103,91** | | | **1,96** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,802; НР=341,99 (0,84) (1,1\*0,9\*0,85); СП=195,42 (0,48) (0,7\*0,85\*0,8)** | | | | **100 м2** | | | | **1 027,67** | | **122,29** | | **43,29** | **7,74** | | | **0,15** |
| **3** | **ТЕР15-01-050-02** | **Разборка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке** | | | | **0,6521** | | | | **780,55** | | **87,78** | | **9 089,82** | | **8 462,28** | | | **627,54** | **61,74** | | | **40,26** |
| **(0) М.М п.3.1** | **Изп=18,732; Иэмм=10,963; Имат=7,317; НР=6788,39 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=3139,63 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=865,96\*0,8; ЭММ=109,72\*0,8; ЗПм=2,37\*0,8; Мат=1297,8\*0; ТЗТ=77,18\*0,8; ТЗТм=0,15\*0,8** | | | | **100 м2 облицовки** | | | | **692,77** | | **1,9** | | **23,21** | **0,12** | | | **0,08** |
| **4** | **ТЕР15-01-050-04** | **Разборки облицовки дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее** | | | | **0,051** | | | | **1 532,01** | | **37,78** | | **1 449,21** | | **1 427,49** | | | **21,72** | **133,18** | | | **6,79** |
| **(0) М.М п.3.1** | **Изп=18,732; Иэмм=11,275; Имат=4,79; НР=1142,76 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=528,53 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=1867,79\*0,8; ЭММ=47,23\*0,8; ЗПм=1,26\*0,8; Мат=551,52\*0; ТЗТ=166,47\*0,8; ТЗТм=0,08\*0,8** | | | | **100 м2 облицовки** | | | | **1 494,23** | | **1,01** | | **0,96** | **0,06** | | | **0** |
| **5** | **ТЕРр67-4-05** | **Демонтаж светильников для люминесцентных ламп** | | | | **0,02** | | | | **177,43** | | **2,11** | | **66,3** | | **65,68** | | | **0,62** | **17,89** | | | **0,36** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,81; НР=47,63 (0,72) (0,85\*0,85); СП=34,4 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | | **100 шт.** | | | | **175,32** | | **1,26** | | **0,47** | **0,08** | | | **0** |
| **6** | **ТЕР15-01-047-15** | **Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля** | | | | **0,2256** | | | | **1 290,85** | | **348,22** | | **4 870,66** | | **3 983,5** | | | **887,16** | **81,97** | | | **18,49** |
| **(0) М.М п.3.1** | **Изп=18,732; Иэмм=11,293; Имат=7,995; НР=3219,29 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=1488,92 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=1178,29\*0,8; ЭММ=435,27\*0,8; ЗПм=12,01\*0,8; Мат=5735,04\*0; ТЗТ=102,46\*0,8; ТЗТм=0,76\*0,8** | | | | **100 м2 поверхности облицовки** | | | | **942,63** | | **9,61** | | **40,61** | **0,61** | | | **0,14** |
| **7** | **ТЕРр57-3-01** | **Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов** | | | | **0,205** | | | | **35,97** | | **0** | | **138,13** | | **138,13** | | | **0** | **3,77** | | | **0,77** |
| **(0)** | **Изп=18,732; НР=93,93 (0,68) (0,8\*0,85); СП=74,59 (0,54) (0,68\*0,8)** | | | | **100 м плинтуса** | | | | **35,97** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 7.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | | 0,02255 | | | | 0 | |  | | 0 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| **8** | **ТЕРр57-2-01** | **Разборка покрытий полов из линолеума и релина** | | | | **0,2346** | | | | **112,09** | | **3,43** | | **489,42** | | **477,51** | | | **11,91** | **11,39** | | | **2,67** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,805; НР=330,83 (0,68) (0,8\*0,85); СП=262,72 (0,54) (0,68\*0,8)** | | | | **100 м2 покрытия** | | | | **108,66** | | **2,05** | | **9,01** | **0,13** | | | **0,03** |
| 8.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | | 0,110262 | | | | 0 | |  | | 0 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| **9** | **ТЕР20-06-018-03** | **демонтаж. Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт** | | | | **1** | | | | **27,01** | | **6,2** | | **417,58** | | **389,81** | | | **27,77** | **1,54** | | | **1,54** |
| **(0) М.М п.3.1** | **Изп=18,732; Иэмм=4,479; Имат=3,884; НР=382,01 (0,98) (1,28\*0,9\*0,85); СП=218,29 (0,56) (0,83\*0,85\*0,8); ЗП=52,03\*0,4; ЭММ=15,49\*0,4; ЗПм=0\*0,4; Мат=97,27\*0; ТЗТ=3,84\*0,4; ТЗТм=0\*0,4** | | | | **1 сплит-система** | | | | **20,81** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **10** | **ТЕРм10-08-001-12** | **демонтаж. Устройства промежуточные на количество лучей 5** | | | | **4** | | | | **18,28** | | **0,05** | | **1 368,04** | | **1 365,92** | | | **2,12** | **1,44** | | | **5,76** |
| **(0) М.М п.16.10.1** | **Изп=18,732; Иэмм=10,556; Имат=9,951; НР=928,83 (0,68) (0,8\*0,85); СП=655,64 (0,48) (0,6\*0,8); ЗП=30,38\*0,6; ЭММ=0,09\*0,6; ЗПм=0\*0,6; Мат=8,91\*0; ТЗТ=2,4\*0,6; ТЗТм=0\*0,6** | | | | **1 шт.** | | | | **18,23** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **11** | **ТЕРр67-4-01** | **Демонтаж выключателей, розеток** | | | | **0,06** | | | | **55,71** | | **0** | | **62,61** | | **62,61** | | | **0** | **5,84** | | | **0,35** |
| **(0)** | **Изп=18,732; НР=45,08 (0,72) (0,85\*0,85); СП=32,56 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | | **100 шт.** | | | | **55,71** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **12** | **ТЕРр65-19-01** | **Демонтаж радиаторов весом до 80 кг** | | | | **0,02** | | | | **1 118,41** | | **59,11** | | **414,36** | | **396,86** | | | **17,5** | **110** | | | **2,2** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,803; НР=258,37 (0,63) (0,74\*0,85); СП=164,05 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | | **100 шт.** | | | | **1 059,3** | | **35,39** | | **13,26** | **2,24** | | | **0,04** |
| **13** | **ТЕР13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | | | | **70,31** | | | | **10,79** | | **0** | | **14 211,06** | | **14 211,06** | | | **0** | **1,04** | | | **73,12** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; НР=9805,63 (0,69) (0,9\*0,9\*0,85); СП=6821,31 (0,48) (0,7\*0,85\*0,8); ЗП=9,38\*1,15; ЭММ=0\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=0,9\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | | **1 м2 очищаемой поверхности** | | | | **10,79** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **14** | **ТЕРр62-42-01** | **Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором** | | | | **0,7031** | | | | **56,08** | | **0** | | **608,21** | | **473,74** | | | **0** | **3,77** | | | **2,65** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Имат=9,51; НР=322,14 (0,68) (0,8\*0,85); СП=189,5 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | | **100 м2 протравленной поверхности** | | | | **35,97** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **15** | **ТЕР15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен** | | | | **0,7031** | | | | **225,49** | | **2,58** | | **2 932,66** | | **2 906,85** | | | **21,06** | **18,77** | | | **13,2** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,607; Имат=3,073; НР=2327,59 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=1076,51 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=191,92\*1,15; ЭММ=2,06\*1,25; ЗПм=0,16\*1,25; ТЗТ=16,32\*1,15; ТЗТм=0,01\*1,25** | | | | **100 м2 покрытия** | | | | **220,71** | | **0,2** | | **2,64** | **0,01** | | | **0,01** |
| 15.1 | 101-9732-025П | Грунтовка тип 1 | | | | 0,021093 | | | | 145 492,8 | |  | | 3 068,88 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | 36 581,71 | | 34 765,76 | | | 1 676,73 | 170,32 | | | |
| 135,11 | 0,46 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | | | 34765,76 | | | | | | | | | 1 | | | | 34 766 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 1676,73 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 677 | | |
| Материалы | | | | | | | | 139,22 | | | | | | | | | 1 | | | | 139 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 3 069 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 39 651 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 26 062 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 14 899 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 80 612 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№2 Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | | | **0,2346** | | | | **1 339,96** | | **46,65** | | **3 791,65** | | **1 938,82** | | | **155,82** | **45,44** | | | **10,66** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=14,238; Имат=8,489; НР=1926,14 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=1045,03 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=383,64\*1,15; ЭММ=37,32\*1,25; ЗПм=20,07\*1,25; ТЗТ=39,51\*1,15; ТЗТм=1,27\*1,25** | | | | **100 м2 стяжки** | | | | **441,19** | | **25,09** | | **110,26** | **1,59** | | | **0,37** |
| **2** | **ТЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | | | **0,2346** | | | | **899,52** | | **32,6** | | **1 876,92** | | **98,26** | | | **106,81** | **2,3** | | | **0,54** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=13,966; Имат=8,438; НР=160,94 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=87,32 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=4,86\*4\*1,15; ЭММ=6,52\*4\*1,25; ЗПм=3,32\*4\*1,25; Мат=211,14\*4; ТЗТ=0,5\*4\*1,15; ТЗТм=0,21\*4\*1,25** | | | | **100 м2 стяжки** | | | | **22,36** | | **16,6** | | **72,95** | **1,05** | | | **0,25** |
| **3** | **ТЕР11-01-011-08** | **Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм** | | | | **0,2346** | | | | **11 855,72** | | **22,24** | | **7 273,35** | | **1 983,69** | | | **47,99** | **43,32** | | | **10,16** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=9,197; Имат=1,963; НР=1873,75 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=1016,61 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=392,52\*1,15; ЭММ=17,79\*1,25; ЗПм=1,76\*1,25; ТЗТ=37,67\*1,15; ТЗТм=0,13\*1,25** | | | | **100 м2 стяжки** | | | | **451,4** | | **2,2** | | **9,67** | **0,16** | | | **0,04** |
| 3.1 | 101-9732-025П | Грунтовка тип 1 | | | | 0,007038 | | | | 145 492,8 | |  | | 1 023,98 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| **4** | **ТЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз** | | | | **0,2346** | | | | **91,13** | | **1,45** | | **394,14** | | **389,27** | | | **4,08** | **7,53** | | | **1,77** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,991; Имат=3,073; НР=312,12 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=144,35 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=77,03\*1,15; ЭММ=1,16\*1,25; ЗПм=0,16\*1,25; ТЗТ=6,55\*1,15; ТЗТм=0,01\*1,25** | | | | **100 м2 покрытия** | | | | **88,58** | | **0,2** | | **0,88** | **0,01** | | | **0** |
| 4.1 | 101-9732-025П | Грунтовка тип 1 | | | | 0,0068 | | | | 145 492,8 | |  | | 989,35 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| **5** | **ТЕР11-01-034-04** | **Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом** | | | | **0,2346** | | | | **743,41** | | **12,01** | | **1 803,64** | | **1 488,43** | | | **30,54** | **29,45** | | | **6,91** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=10,838; Имат=3,09; НР=1399,12 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=759,1 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=294,52\*1,15; ЭММ=9,61\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=25,61\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | | **100 м2 покрытия** | | | | **338,7** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 5.1 | 203-0919 | Ламинат (32 класс, размер 1292х331 мм (2 декора), 1292х194 мм (4 декора), толщина 8 мм) | | | | 24,0465 | | | | 871,74 | |  | | 20 962,3 | |  | | | | | | | |
| м2 | | | |
| **6** | **ТЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих** | | | | **0,205** | | | | **1 592,97** | | **7,55** | | **1 038,56** | | **330,02** | | | **13,52** | **7,66** | | | **1,57** |
| **(0) МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=8,737; Имат=2,261; НР=310,21 (0,94) (1,23\*0,9\*0,85); СП=168,31 (0,51) (0,75\*0,85\*0,8); ЗП=74,73\*1,15; ЭММ=6,04\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=6,66\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | | **100 м плинтуса** | | | | **85,94** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | 16 178,26 | | 6 228,49 | | | 358,76 | 31,61 | | | |
| 193,76 | 0,66 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | | | 6228,49 | | | | | | | | | 1 | | | | 6 228 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 358,76 | | | | | | | | | 1 | | | | 359 | | |
| Материалы | | | | | | | | 9591,01 | | | | | | | | | 1 | | | | 9 591 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 22 976 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 39 154 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5 982 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 3 221 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 48 357 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№3 Отопление** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕР18-03-001-02** | **Установка радиаторов стальных** | | | | **0,02928** | | | | **3 150,25** | | **354,13** | | **905,59** | | **612,21** | | | **118,86** | **101,84** | | | **2,98** |
| **(0) М.М т.1 п.5.1; МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,463; Имат=3,548; НР=618,31 (0,98) (1,28\*0,9\*0,85); СП=353,32 (0,56) (0,83\*0,85\*0,8); ЗП=718,98\*1,35\*1,15; ЭММ=209,85\*1,35\*1,25; ЗПм=20,22\*1,35\*1,25; ТЗТ=65,6\*1,35\*1,15; ТЗТм=1,28\*1,35\*1,25** | | | | **100 кВт радиаторов и конвекторов** | | | | **1 116,21** | | **34,13** | | **18,72** | **2,16** | | | **0,06** |
| 1.1 | 101-9102-001П | Дюбели тип 1 | | | | 0,260592 | | | | 8,14 | |  | | 2,12 | |  | | | | | | | |
| 10 шт. | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | 905,59 | | 612,21 | | | 118,86 | 2,98 | | | |
| 18,72 | 0,06 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | | | 612,21 | | | | | | | | | 1 | | | | 612 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 118,86 | | | | | | | | | 1 | | | | 119 | | |
| Материалы | | | | | | | | 174,52 | | | | | | | | | 1 | | | | 175 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 908 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 618 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 353 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1 879 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№4 Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕРр61-2-07** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | | **0,7031** | | | | **3 439,67** | | **17,68** | | **38 684,51** | | **32 570,97** | | | **184,01** | **228,35** | | | **160,55** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=14,803; Имат=8,887; НР=21916 (0,67) (0,79\*0,85); СП=13084,18 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | | **100 м2 отремонтированной поверхности** | | | | **2 473,03** | | **10,59** | | **139,48** | **0,67** | | | **0,47** |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | | 2,376478 | | | | 0 | |  | | 0 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| **2** | **ТЕР15-02-019-03** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен** | | | | **0,7031** | | | | **957,94** | | **52,7** | | **12 526,31** | | **11 904,52** | | | **608,2** | **80,56** | | | **56,64** |
| **(0) М.М т.1 п.5.1; МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=16,414; Имат=14,213; НР=9926,42 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=4590,97 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=582,21\*1,35\*1,15; ЭММ=31,23\*1,35\*1,25; ЗПм=22,65\*1,35\*1,25; ТЗТ=51,89\*1,35\*1,15; ТЗТм=1,87\*1,35\*1,25** | | | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | | | | **903,88** | | **38,23** | | **503,5** | **3,15** | | | **2,21** |
| 2.1 | 101-9732-025П | Грунтовка тип 1 | | | | 0,021093 | | | | 145 492,8 | |  | | 3 068,88 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| 2.2 | 402-9110-098П | Смесь сухая штукатурка на гипсовой основе с повышенной адгезией для внутренних работ | | | | 0,682007 | | | | 12 037,76 | |  | | 8 209,84 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| **3** | **ТЕРр61-1-09** | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен** | | | | **0,7031** | | | | **1 037,13** | | **33,12** | | **12 361,61** | | **11 605,42** | | | **384,46** | **73,8** | | | **51,89** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=16,51; Имат=4,304; НР=7989,27 (0,67) (0,79\*0,85); СП=4769,71 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | | **100 м2 поверхности** | | | | **881,17** | | **24,21** | | **318,86** | **1,9** | | | **1,34** |
| 3.1 | 402-9110-065П | Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ | | | | 0,674976 | | | | 13 770,43 | |  | | 9 294,71 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| **4** | **ТЕР15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен** | | | | **0,7031** | | | | **303,63** | | **3,48** | | **3 957,29** | | **3 924,14** | | | **28,4** | **25,33** | | | **17,81** |
| **(0) М.М т.1 п.5.1; МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,607; Имат=3,073; НР=3142,26 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=1453,3 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=191,92\*1,35\*1,15; ЭММ=2,06\*1,35\*1,25; ЗПм=0,16\*1,35\*1,25; ТЗТ=16,32\*1,35\*1,15; ТЗТм=0,01\*1,35\*1,25** | | | | **100 м2 покрытия** | | | | **297,95** | | **0,28** | | **3,68** | **0,01** | | | **0,01** |
| 4.1 | 101-9732-025П | Грунтовка тип 1 | | | | 0,014062 | | | | 145 492,8 | |  | | 2 045,92 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| **5** | **ТЕР15-06-001-02** | **Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными** | | | | **0,7031** | | | | **972,55** | | **1,96** | | **11 166,48** | | **10 646,48** | | | **16,52** | **72,89** | | | **51,25** |
| **(0) М.М т.1 п.5.1; МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,991; Имат=4,414; НР=8520,13 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=3940,56 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=520,68\*1,35\*1,15; ЭММ=1,16\*1,35\*1,25; ЗПм=0,16\*1,35\*1,25; ТЗТ=46,95\*1,35\*1,15; ТЗТм=0,01\*1,35\*1,25** | | | | **100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности** | | | | **808,36** | | **0,28** | | **3,68** | **0,01** | | | **0,01** |
| 5.1 | 101-3938 | Обои | | | | 8,08565 | | | | 1 855,51 | |  | | 15 003 | |  | | | | | | | |
| 10 м2 | | | |
| **6** | **ТЕР15-06-004-01** | **окраска стен, оклееных стеклообоями, краскамиза 2 раза** | | | | **0,7031** | | | | **305,99** | | **0** | | **4 030,03** | | **4 030,03** | | | **0** | **26,01** | | | **18,29** |
| **(0) М.М т.1 п.5.1; МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; НР=3224,02 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=1491,11 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=98,55\*1,35\*2\*1,15; ЭММ=0\*1,35\*2\*1,25; ЗПм=0\*1,35\*2\*1,25; Мат=0\*2; ТЗТ=8,38\*1,35\*2\*1,15; ТЗТм=0\*1,35\*2\*1,25** | | | | **100 м2 поверхности стен** | | | | **305,99** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 6.1 | 101-0338 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая | | | | 0,044998 | | | | 91 728,02 | |  | | 4 127,61 | |  | | | | | | | |
| т | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | 82 726,23 | | 74 681,56 | | | 1 221,59 | 356,43 | | | |
| 969,2 | 4,04 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | | | 74681,56 | | | | | | | | | 1 | | | | 74 682 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 1221,59 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 222 | | |
| Материалы | | | | | | | | 6823,08 | | | | | | | | | 1 | | | | 6 823 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 41 750 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 124 477 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 54 718 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 29 330 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 208 525 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№5 Потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕР15-01-047-15** | **Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля** | | | | **0,2256** | | | | **8 298,84** | | **734,51** | | **19 945,91** | | **7 730,47** | | | **1 871,31** | **159,07** | | | **35,89** |
| **(0) М.М т.1 п.5.1; МДС 81-35.2004.п.4.7** | **Изп=18,732; Иэмм=11,293; Имат=7,995; НР=6252,87 (0,8) (1,05\*0,9\*0,85); СП=2891,95 (0,37) (0,55\*0,85\*0,8); ЗП=1178,29\*1,35\*1,15; ЭММ=435,27\*1,35\*1,25; ЗПм=12,01\*1,35\*1,25; ТЗТ=102,46\*1,35\*1,15; ТЗТм=0,76\*1,35\*1,25** | | | | **100 м2 поверхности облицовки** | | | | **1 829,29** | | **20,26** | | **85,62** | **1,29** | | | **0,29** |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | 19 945,91 | | 7 730,47 | | | 1 871,31 | 35,89 | | | |
| 85,62 | 0,29 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | | | 7730,47 | | | | | | | | | 1 | | | | 7 730 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 1871,31 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 871 | | |
| Материалы | | | | | | | | 10344,13 | | | | | | | | | 1 | | | | 10 344 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 19 945 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 6 253 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2 892 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 29 090 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№6 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕРм08-03-594-15** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 6** | | | | **0,04** | | | | **4 873,59** | | **277,49** | | **2 950,73** | | **2 513,7** | | | **96,37** | **276,8** | | | **11,07** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=8,682; Имат=6,861; НР=2047,6 (0,81) (0,95\*0,85); СП=1314,51 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | | **100 шт.** | | | | **3 354,82** | | **18,96** | | **14,21** | **1,2** | | | **0,05** |
| 1.1 | 509-9216-033П | Светильники со светодиодными лампами | | | | 4 | | | | 3 814,49 | |  | | 15 257,96 | |  | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **2** | **ТЕР46-03-011-03** | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2** | | | | **0,18** | | | | **1 407,12** | | **876,97** | | **3 150,14** | | **1 787,54** | | | **1 362,6** | **47,25** | | | **8,51** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=8,632; НР=1901,56 (0,84) (1,1\*0,9\*0,85); СП=1086,61 (0,48) (0,7\*0,85\*0,8)** | | | | **100 м борозд** | | | | **530,15** | | **141,24** | | **476,23** | **12,01** | | | **2,16** |
| **3** | **ТЕРм08-02-401-01** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** | | | | **0,36** | | | | **863,13** | | **69,63** | | **3 795,54** | | **3 201,28** | | | **188,7** | **41,28** | | | **14,86** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=7,528; Имат=3,534; НР=2610,3 (0,81) (0,95\*0,85); СП=1675,75 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | | **100 м** | | | | **474,72** | | **3,16** | | **21,31** | **0,2** | | | **0,07** |
| **4** | **ТЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм** | | | | **0,08** | | | | **260,8** | | **15,46** | | **306,99** | | **283,9** | | | **7,13** | **16,29** | | | **1,3** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=5,763; Имат=3,569; НР=230,15 (0,81) (0,95\*0,85); СП=147,75 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | | **100 м** | | | | **189,45** | | **0,16** | | **0,24** | **0,01** | | | **0** |
| 4.1 | 503-9801-062П | Кабель-канал | | | | 4 | | | | 290,41 | |  | | 1 161,64 | |  | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 4.2 | 503-9801-267П | Заглушка торцевая для кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | | | | 2 | | | | 88,54 | |  | | 177,08 | |  | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 4.3 | 503-9801-265П | Ответвление кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | | | | 6 | | | | 171,97 | |  | | 1 031,82 | |  | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 4.4 | 509-6573 | Угол внутренний/внешний для кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | | | | 0,08 | | | | 10 499,69 | |  | | 839,98 | |  | | | | | | | |
| 100 шт. | | | |
| **5** | **ТЕРм08-02-399-02** | **Провод в коробах, сечением до 35 мм2** | | | | **0,0784** | | | | **60,83** | | **2,22** | | **71,66** | | **63,5** | | | **1,54** | **3,76** | | | **0,29** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=8,838; Имат=5,491; НР=51,63 (0,81) (0,95\*0,85); СП=33,14 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | | **100 м** | | | | **43,24** | | **0,16** | | **0,23** | **0,01** | | | **0** |
| 5.1 | 501-9003-1513П | Кабели силовые | | | | 0,008 | | | | 60 487,81 | |  | | 483,9 | |  | | | | | | | |
| 1000 м | | | |
| **6** | **ТЕР20-06-018-03** | **Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт** | | | | **1** | | | | **164,79** | | **15,49** | | **1 421,81** | | **974,63** | | | **69,38** | **3,84** | | | **3,84** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=4,479; Имат=3,884; НР=955,13 (0,98) (1,28\*0,9\*0,85); СП=545,79 (0,56) (0,83\*0,85\*0,8)** | | | | **1 сплит-система** | | | | **52,03** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **7** | **ТЕРм10-08-001-12** | **Устройства промежуточные на количество лучей 5** | | | | **4** | | | | **39,38** | | **0,09** | | **2 634,76** | | **2 276,31** | | | **3,8** | **2,4** | | | **9,6** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=10,556; Имат=9,951; НР=1547,89 (0,68) (0,8\*0,85); СП=1092,63 (0,48) (0,6\*0,8)** | | | | **1 шт.** | | | | **30,38** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **8** | **ТЕРм08-03-591-04** | **Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | | | | **0,01** | | | | **546,83** | | **8,64** | | **84,8** | | **79,76** | | | **0,79** | **35,13** | | | **0,35** |
| **(0)** | **V=1/100; Изп=18,732; Иэмм=9,109; Имат=3,778; НР=64,67 (0,81) (0,95\*0,85); СП=41,52 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | | **100 шт.** | | | | **425,78** | | **0,47** | | **0,09** | **0,03** | | | **0** |
| 8.1 | 509-1443 | Выключатель двухклавишный | | | | 0,1 | | | | 436,09 | |  | | 43,61 | |  | | | | | | | |
| 10 шт. | | | |
| **9** | **ТЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке** | | | | **0,04** | | | | **543,37** | | **8,64** | | **334,94** | | **313,85** | | | **3,15** | **34,56** | | | **1,38** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Иэмм=9,109; Имат=3,871; НР=254,5 (0,81) (0,95\*0,85); СП=163,39 (0,52) (0,65\*0,8)** | | | | **100 шт.** | | | | **418,87** | | **0,47** | | **0,35** | **0,03** | | | **0** |
| 9.1 | 503-0470 | Розетка | | | | 0,04 | | | | 5 752,61 | |  | | 230,1 | |  | | | | | | | |
| 100 шт. | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | 14 751,37 | | 11 494,47 | | | 1 733,46 | 51,2 | | | |
| 512,66 | 2,28 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Зарплата | | | | | | | | 11494,47 | | | | | | | | | 1 | | | | 11 494 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 1733,46 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 733 | | |
| Материалы | | | | | | | | 1523,44 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 523 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 19 226 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 33 976 | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 9 663 | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 6 101 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 49 740 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№7 Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | | **11** |
| **1** | **ТЕРр69-9-01** | **Очистка помещений от строительного мусора** | | | | **0,042** | | | | **1 901,02** | | **0** | | **1 495,62** | | **1 495,62** | | | **0** | **214,32** | | | **9** |
| **(0)** | **Изп=18,732; НР=987,11 (0,66) (0,78\*0,85); СП=598,25 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | | **100 т мусора** | | | | **1 901,02** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **2** | **ТЕРр69-15-01** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | | **4,2** | | | | **26,65** | | **0** | | **1 211,99** | | **712** | | | **0** | **1,03** | | | **4,33** |
| **(0)** | **Изп=18,732; Имат=6,764; НР=469,92 (0,66) (0,78\*0,85); СП=284,8 (0,4) (0,5\*0,8)** | | | | **1 т** | | | | **9,05** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| 3 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | | | | 4,2 | | | | 545,95 | | 0 | | 2 292,99 | | 0 | | | 0 |  | | | |
|  | | | | т | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | ТССЦпг03-21-01-030 | Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера | | | | 4,2 | | | | 211,39 | | 0 | | 887,84 | |  | | | 0 |  | | | |
|  | | | | т | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | 2 707,61 | | 2 207,62 | | | 0 | 13,33 | | | |
| 0 | 0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Итого по погрузке/разгрузке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2 293 | | |
| Итого по перевозке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 888 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5 889 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 424 093 | | |
| Коэффициент на стесненность | | | | | | | | 424092\*1,2 | | | | | | | | | 1,2 | | | | 508 911,36 | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | | | 424092\*0,02 | | | | | | | | | 2% | | | | 8 481,84 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 517 393,20 | | |
| Индекс-дефлятор на март 2018 г. | | | | | | | | 517392,24\*1,007 | | | | | | | | | 1,007 | | | | 521 014,95 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 521 014,95 | | |
| НДС | | | | | | | | 521013,99\*0,18 | | | | | | | | | 18% | | | | 93 782,69 | | |
| Итого по смете | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 614 797,64 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОСТАВИЛ | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| ПРОВЕРИЛ | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение №2

к Техническому заданию.

**РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

**Ведомость материалов № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов | | Код вида работ, конструкции элемента | Единица измерения | Обоснование производственных норм расхода материала | Норма расхода материалов на единицу измерения работ | | Объем работ и нормативная потребность материалов на объем | В том числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года | декабрь |
|  |  | Код |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительный мусор | |  | т | ТЕРр56-11-01 | 0,4 |  | 0,048 |  | 0,0192 |
| 2 | Строительный мусор | |  | т | ТЕРр63-5-01 | 0,03 |  | 0,7886 |  | 0,023658 |
| 3 | Панели потолочные | |  | м2 | ТЕР15-01-047-15 | 0 |  | 0,387 |  | 0 |
| 4 | Строительный мусор | |  | т | ТЕРр57-3-01 | 0,11 |  | 0,2343 |  | 0,025773 |
| 5 | Строительный мусор | |  | т | ТЕРр57-2-01 | 0,47 |  | 0,381 |  | 0,17907 |
| 6 | Винты самонарезающие тип 1 | |  | т | ТЕР20-06-018-03 | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 7 | Дюбели тип 1 | |  | 1000 шт. | ТЕР20-06-018-03 | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 8 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | |  | комплект | ТЕР20-06-018-03 | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 9 | Купорос медный марки А | |  | т | ТЕРр62-42-01 | 0,001 |  | 0,7886 |  | 0,000789 |
| 10 | Вода | |  | м3 | ТЕРр62-42-01 | 0,05 |  | 0,7886 |  | 0,03943 |
| 11 | Стекло жидкое калийное | |  | т | ТЕР08-01-003-04 | 0,05 |  | 0,4732 |  | 0,02366 |
| 12 | Раствор тип 1 | |  | м3 | ТЕР08-01-003-04 | 2,8 |  | 0,4732 |  | 1,32496 |
| 13 | Вода | |  | м3 | ТЕР08-01-003-04 | 0,225 |  | 0,4732 |  | 0,10647 |
| 14 | Проволока тип 1 | |  | т | ТЕР06-01-041-01 | 0,0116 |  | 0,0258 |  | 0,000299 |
| 15 | Ткань мешочная | |  | 10 м2 | ТЕР06-01-041-01 | 4,29 |  | 0,0258 |  | 0,110682 |
| 16 | Гвозди тип 1 | |  | т | ТЕР06-01-041-01 | 0,079 |  | 0,0258 |  | 0,002038 |
| 17 | Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | |  | шт. | ТЕР06-01-041-01 | 2,8 |  | 0,0258 |  | 0,07224 |
| 18 | Бруски тип 1 | |  | м3 | ТЕР06-01-041-01 | 6,22 |  | 0,0258 |  | 0,160476 |
| 19 | Бруски тип 2 | |  | м3 | ТЕР06-01-041-01 | 0,99 |  | 0,0258 |  | 0,025542 |
| 20 | Доски тип 1 | |  | м3 | ТЕР06-01-041-01 | 0,53 |  | 0,0258 |  | 0,013674 |
| 21 | Доски тип 2 | |  | м3 | ТЕР06-01-041-01 | 2,61 |  | 0,0258 |  | 0,067338 |
| 22 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | |  | т | ТЕР06-01-041-01 | 0,5 |  | 0,0258 |  | 0,0129 |
| 23 | Щиты из досок толщиной 25 мм | |  | м2 | ТЕР06-01-041-01 | 86,1 |  | 0,0258 |  | 2,22138 |
| 24 | Сетка сварная | |  | т | ТЕР06-01-041-01 | 7,66 |  | 0,0258 |  | 0,197628 |
| 25 | Бетон песчаный, класс В25 (М350) | |  | м3 | ТЕР06-01-041-01 | 101,5 |  | 0,0258 |  | 2,6187 |
| 26 | Известь строительная | |  | т | ТЕР06-01-041-01 | 0,086 |  | 0,0258 |  | 0,002219 |
| 27 | Вода | |  | м3 | ТЕР06-01-041-01 | 0,257 |  | 0,0258 |  | 0,006631 |
| 28 | Раствор тип 2 | |  | м3 | ТЕР11-01-011-01 | 2,04 |  | 0,387 |  | 0,78948 |
| 29 | Вода | |  | м3 | ТЕР11-01-011-01 | 3,5 |  | 0,387 |  | 1,3545 |
| 30 | Раствор тип 3 | |  | м3 | ТЕР11-01-011-02 | 2,04 |  | 0,387 |  | 0,78948 |
| 31 | Грунтовка тип 1 | |  | т | ТЕР11-01-011-08 | 0,03 |  | 0,387 |  | 0,01161 |
| 32 | Грунтовка тип 2 | |  | кг | ТЕР11-01-011-08 | 30 |  | 0,387 |  | 11,61 |
| 33 | Смеси сухие для наливных полов | |  | т | ТЕР11-01-011-08 | 0,9 |  | 0,387 |  | 0,3483 |
| 34 | Вода | |  | м3 | ТЕР11-01-011-08 | 0,174 |  | 0,387 |  | 0,067338 |
| 35 | Ветошь | |  | кг | ТЕР15-04-006-03 | 0,1 |  | 0,387 |  | 0,0387 |
| 36 | Грунтовка тип 1 | |  | т | ТЕР15-04-006-03 | 0,013 |  | 0,387 |  | 0,005031 |
| 37 | Подложка под паркет и ламинат | |  | 10 м2 | ТЕР11-01-034-04 | 10,5 |  | 0,387 |  | 4,0635 |
| 38 | Ламинат | |  | м2 | ТЕР11-01-034-04 | 102,5 |  | 0,387 |  | 39,6675 |
| 39 | Дюбели тип 2 | |  | 1000 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,263 |  | 0,233 |  | 0,061279 |
| 40 | Винты самонарезающие тип 2 | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 2,63 |  | 0,233 |  | 0,61279 |
| 41 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,07 |  | 0,233 |  | 0,01631 |
| 42 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,07 |  | 0,233 |  | 0,01631 |
| 43 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,4 |  | 0,233 |  | 0,0932 |
| 44 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,08 |  | 0,233 |  | 0,01864 |
| 45 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,08 |  | 0,233 |  | 0,01864 |
| 46 | Плинтус | |  | м | ТЕР11-01-040-03 | 101 |  | 0,233 |  | 23,533 |
| 47 | Грунтовка | |  | кг | ТЕР10-05-010-02 | 10 |  | 0,1972 |  | 1,972 |
| 48 | Клей | |  | кг | ТЕР10-05-010-02 | 137 |  | 0,1972 |  | 27,0164 |
| 49 | Шпаклевка | |  | кг | ТЕР10-05-010-02 | 10 |  | 0,1972 |  | 1,972 |
| 50 | Шпаклевка | |  | кг | ТЕР10-05-010-02 | 69 |  | 0,1972 |  | 13,6068 |
| 51 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | |  | м | ТЕР10-05-010-02 | 118 |  | 0,1972 |  | 23,2696 |
| 52 | Лента разделительная | |  | 100 м | ТЕР10-05-010-02 | 0,8 |  | 0,1972 |  | 0,15776 |
| 53 | Лента эластичная самоклеящаяся | |  | м | ТЕР10-05-010-02 | 117 |  | 0,1972 |  | 23,0724 |
| 54 | Листы гипсокартонные | |  | м2 | ТЕР10-05-010-02 | 225 |  | 0,1972 |  | 44,37 |
| 55 | Шуруп тип 1 | |  | 100 шт. | ТЕР10-05-010-02 | 7,9 |  | 0,1972 |  | 1,55788 |
| 56 | Шуруп тип 2 | |  | 100 шт. | ТЕР10-05-010-02 | 18,44 |  | 0,1972 |  | 3,636368 |
| 57 | Дюбель с шурупом | |  | 100 шт. | ТЕР10-05-010-02 | 1,49 |  | 0,1972 |  | 0,293828 |
| 58 | Профиль направляющий | |  | м | ТЕР10-05-010-02 | 86 |  | 0,1972 |  | 16,9592 |
| 59 | Профиль стоечный | |  | м | ТЕР10-05-010-02 | 234 |  | 0,1972 |  | 46,1448 |
| 60 | Бруски деревянные 75\*50 мм | |  | м | ТЕР10-05-010-02 | 37 |  | 0,1972 |  | 7,2964 |
| 61 | Вода | |  | м3 | ТЕР10-05-010-02 | 0,06 |  | 0,1972 |  | 0,011832 |
| 62 | Раствор тип 3 | |  | м3 | ТЕРр53-15-07 | 2,4 |  | 0,1245 |  | 0,2988 |
| 63 | Кирпич | |  | 1000 шт. | ТЕРр53-15-07 | 5,2 |  | 0,1245 |  | 0,6474 |
| 64 | Вода | |  | м3 | ТЕРр53-15-07 | 0,59 |  | 0,1245 |  | 0,073455 |
| 65 | Строительный мусор | |  | т | ТЕРр53-15-07 | 24,8 |  | 0,1245 |  | 3,0876 |
| 66 | Раствор тип 2 | |  | м3 | ТЕРр61-2-07 | 2,2 |  | 0,55202 |  | 1,214444 |
| 67 | Вода | |  | м3 | ТЕРр61-2-07 | 0,35 |  | 0,55202 |  | 0,193207 |
| 68 | Строительный мусор | |  | т | ТЕРр61-2-07 | 3,38 |  | 0,55202 |  | 1,865828 |
| 69 | Грунтовка тип 2 | |  | т | ТЕРр61-1-09 | 0,01 |  | 0,7886 |  | 0,007886 |
| 70 | Смесь сухая штукатурка на гипсовой основе с повышенной адгезией для внутренних работ | |  | т | ТЕРр61-1-09 | 0,96 |  | 0,7886 |  | 0,757056 |
| 71 | Вода | |  | м3 | ТЕРр61-1-09 | 0,63 |  | 0,7886 |  | 0,496818 |
| 72 | Грунтовка тип 2 | |  | т | ТЕРр61-1-09 | 0,01 |  | 0,7886 |  | 0,007886 |
| 73 | Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ | |  | т | ТЕРр61-1-09 | 0,96 |  | 0,7886 |  | 0,757056 |
| 74 | Вода | |  | м3 | ТЕРр61-1-09 | 0,63 |  | 0,7886 |  | 0,496818 |
| 75 | Ветошь | |  | кг | ТЕР15-04-006-04 | 0,2 |  | 0,7886 |  | 0,15772 |
| 76 | Грунтовка тип 1 | |  | т | ТЕР15-04-006-04 | 0,02 |  | 0,7886 |  | 0,015772 |
| 77 | Шпатлевка клеевая | |  | т | ТЕР15-06-001-02 | 0,0097 |  | 0,7886 |  | 0,007649 |
| 78 | Ветошь | |  | кг | ТЕР15-06-001-02 | 0,01 |  | 0,7886 |  | 0,007886 |
| 79 | Клей для обоев КМЦ | |  | т | ТЕР15-06-001-02 | 0,0029 |  | 0,7886 |  | 0,002287 |
| 80 | Бумага ролевая | |  | т | ТЕР15-06-001-02 | 0,0071 |  | 0,7886 |  | 0,005599 |
| 81 | Обои | |  | 10 м2 | ТЕР15-06-001-02 | 11,5 |  | 0,7886 |  | 9,0689 |
| 82 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | |  | м3 | ТЕР15-06-001-02 | 0,0004 |  | 0,7886 |  | 0,000315 |
| 83 | Вода | |  | м3 | ТЕР15-06-001-02 | 0,01 |  | 0,7886 |  | 0,007886 |
| 84 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая | |  | т | ТЕР15-06-004-01 | 0,064 |  | 0,7886 |  | 0,05047 |
| 85 | Гвозди тип 2 | |  | т | ТЕР10-01-060-01 | 0,00071 |  | 0,048 |  | 0,000034 |
| 86 | Наличники | |  | м | ТЕР10-01-060-01 | 112 |  | 0,048 |  | 5,376 |
| 87 | Панели потолочные | |  | м2 | ТЕР15-01-047-15 | 103 |  | 0,387 |  | 39,861 |
| 88 | Светильники | |  | шт. | ТЕРм08-03-594-15 | 100 |  | 0,06 |  | 6 |
| 89 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-03-594-15 | 1 |  | 0,06 |  | 0,06 |
| 90 | Сталь полосовая, тип 1 | |  | т | ТЕРм08-03-594-15 | 0,15 |  | 0,06 |  | 0,009 |
| 91 | Электроды тип 1 | |  | кг | ТЕРм08-03-594-15 | 2,1 |  | 0,06 |  | 0,126 |
| 92 | Болты с гайками и шайбами тип 1 | |  | кг | ТЕРм08-03-594-15 | 10,4 |  | 0,06 |  | 0,624 |
| 93 | Краска | |  | кг | ТЕРм08-03-594-15 | 3 |  | 0,06 |  | 0,18 |
| 94 | Лента тип 2 | |  | 100 м | ТЕРм08-03-594-15 | 0,1 |  | 0,06 |  | 0,006 |
| 95 | Лента изоляционная тип 2 | |  | кг | ТЕРм08-03-594-15 | 0,42 |  | 0,06 |  | 0,0252 |
| 96 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-02-401-01 | 1 |  | 0,48 |  | 0,48 |
| 97 | Шурупы тип 3 | |  | т | ТЕРм08-02-401-01 | 0,00037 |  | 0,48 |  | 0,000178 |
| 98 | Электроды тип 2 | |  | кг | ТЕРм08-02-401-01 | 1,75 |  | 0,48 |  | 0,84 |
| 99 | Краска тип 1 | |  | кг | ТЕРм08-02-401-01 | 0,4 |  | 0,48 |  | 0,192 |
| 100 | Лента | |  | 100 м | ТЕРм08-02-401-01 | 0,03 |  | 0,48 |  | 0,0144 |
| 101 | Дюбели тип 2 | |  | 100 шт. | ТЕРм08-02-401-01 | 1 |  | 0,48 |  | 0,48 |
| 102 | Скобы | |  | 10 шт. | ТЕРм08-02-401-01 | 5 |  | 0,48 |  | 2,4 |
| 103 | Кабель-канал тип 1 | |  | шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 51,428571 |  | 0,175 |  | 9 |
| 104 | Заглушка торцевая для кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | |  | шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 22,857143 |  | 0,175 |  | 4 |
| 105 | Ответвление кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | |  | шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 40 |  | 0,175 |  | 7 |
| 106 | Угол внутренний/внешний для кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | |  | 100 шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 0,457143 |  | 0,175 |  | 0,08 |
| 107 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-02-390-01 | 1 |  | 0,175 |  | 0,175 |
| 108 | Шурупы тип 4 | |  | т | ТЕРм08-02-390-01 | 0,001 |  | 0,175 |  | 0,000175 |
| 109 | Дюбели тип 2 | |  | 1000 шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 0,2 |  | 0,175 |  | 0,035 |
| 110 | Кабели силовые тип 1 | |  | 1000 м | ТЕРм08-02-399-02 | 0,102041 |  | 0,17542 |  | 0,0179 |
| 111 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-02-399-02 | 1 |  | 0,17542 |  | 0,17542 |
| 112 | Краска | |  | кг | ТЕРм08-02-399-02 | 0,05 |  | 0,17542 |  | 0,008771 |
| 113 | Лента | |  | 100 м | ТЕРм08-02-399-02 | 0,055 |  | 0,17542 |  | 0,009648 |
| 114 | Лента изоляционная | |  | кг | ТЕРм08-02-399-02 | 0,16 |  | 0,17542 |  | 0,028067 |
| 115 | Винты самонарезающие тип 1 | |  | т | ТЕР20-06-018-03 | 0,00007 |  | 1 |  | 0,00007 |
| 116 | Дюбели тип 2 | |  | 1000 шт. | ТЕР20-06-018-03 | 0,004 |  | 1 |  | 0,004 |
| 117 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | |  | комплект | ТЕР20-06-018-03 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 118 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм10-08-001-12 | 1 |  | 7 |  | 7 |
| 119 | Канифоль сосновая | |  | кг | ТЕРм10-08-001-12 | 0,0016 |  | 7 |  | 0,0112 |
| 120 | Дюбели пластмассовые с шурупами тип 1 | |  | 100 шт. | ТЕРм10-08-001-12 | 0,03 |  | 7 |  | 0,21 |
| 121 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | |  | т | ТЕРм10-08-001-12 | 0,00002 |  | 7 |  | 0,00014 |
| 122 | Припои тип 1 | |  | кг | ТЕРм10-08-001-12 | 0,016 |  | 7 |  | 0,112 |
| 123 | Выключатель двухклавишный | |  | 10 шт. | ТЕРм08-03-591-04 | 10 |  | 0,01 |  | 0,1 |
| 124 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-03-591-04 | 1 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 125 | Шурупы тип 5 | |  | т | ТЕРм08-03-591-04 | 0,00016 |  | 0,01 |  | 0,000002 |
| 126 | Шурупы тип 6 | |  | т | ТЕРм08-03-591-04 | 0,0003 |  | 0,01 |  | 0,000003 |
| 127 | Дюбели тип 1 | |  | 100 шт. | ТЕРм08-03-591-04 | 1,02 |  | 0,01 |  | 0,0102 |
| 128 | Розетка тип 1 | |  | 100 шт. | ТЕРм08-03-591-08 | 1 |  | 0,07 |  | 0,07 |
| 129 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-03-591-08 | 1 |  | 0,07 |  | 0,07 |
| 130 | Шурупы тип 5 | |  | т | ТЕРм08-03-591-08 | 0,00016 |  | 0,07 |  | 0,000011 |
| 131 | Шурупы тип 6 | |  | т | ТЕРм08-03-591-08 | 0,0003 |  | 0,07 |  | 0,000021 |
| 132 | Лента изоляционная | |  | кг | ТЕРм08-03-591-08 | 0,11 |  | 0,07 |  | 0,0077 |
| 133 | Дюбели тип 1 | |  | 100 шт. | ТЕРм08-03-591-08 | 1,02 |  | 0,07 |  | 0,0714 |
| 134 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | |  | 100 шт. | ТЕРр69-15-01 | 0,2 |  | 8,5 |  | 1,7 |

**Ведомость материалов № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов | | Код вида работ, конструкции элемента | Единица измерения | Обоснование производственных норм расхода материала | Норма расхода материалов на единицу измерения работ | | Объем работ и нормативная потребность материалов на объем | В том числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года | декабрь |
|  |  | Код |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Шурупы тип 1 | |  | т | ТЕР15-01-050-02 | 0 |  | 0,6521 |  | 0 |
| 2 | Гвозди тип 1 | |  | т | ТЕР15-01-050-02 | 0 |  | 0,6521 |  | 0 |
| 3 | Бруски тип 2 | |  | м3 | ТЕР15-01-050-02 | 0 |  | 0,6521 |  | 0 |
| 4 | Паста антисептическая | |  | т | ТЕР15-01-050-02 | 0 |  | 0,6521 |  | 0 |
| 5 | Нащельник размером 40x13 мм | |  | м | ТЕР15-01-050-02 | 0 |  | 0,6521 |  | 0 |
| 6 | Рейки деревянные 8х18 мм | |  | м3 | ТЕР15-01-050-02 | 0 |  | 0,6521 |  | 0 |
| 7 | Ветошь | |  | кг | ТЕР15-01-050-04 | 0 |  | 0,051 |  | 0 |
| 8 | Клей ПВА | |  | кг | ТЕР15-01-050-04 | 0 |  | 0,051 |  | 0 |
| 9 | Грунтовка тип 2 | |  | т | ТЕР15-01-050-04 | 0 |  | 0,051 |  | 0 |
| 10 | Панели потолочные | |  | м2 | ТЕР15-01-047-15 | 0 |  | 0,2256 |  | 0 |
| 11 | Строительный мусор | |  | т | ТЕРр57-3-01 | 0,11 |  | 0,205 |  | 0,02255 |
| 12 | Строительный мусор | |  | т | ТЕРр57-2-01 | 0,47 |  | 0,2346 |  | 0,110262 |
| 13 | Винты самонарезающие тип 2 | |  | т | ТЕР20-06-018-03 | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 14 | Дюбели тип 1 | |  | 1000 шт. | ТЕР20-06-018-03 | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 15 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | |  | комплект | ТЕР20-06-018-03 | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 16 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм10-08-001-12 | 0 |  | 4 |  | 0 |
| 17 | Канифоль сосновая | |  | кг | ТЕРм10-08-001-12 | 0 |  | 4 |  | 0 |
| 18 | Дюбели пластмассовые с шурупами тип 1 | |  | 100 шт. | ТЕРм10-08-001-12 | 0 |  | 4 |  | 0 |
| 19 | Гипсовые вяжущие, | |  | т | ТЕРм10-08-001-12 | 0 |  | 4 |  | 0 |
| 20 | Припои тип 2 | |  | кг | ТЕРм10-08-001-12 | 0 |  | 4 |  | 0 |
| 21 | Купорос медный марки А | |  | т | ТЕРр62-42-01 | 0,001 |  | 0,7031 |  | 0,000703 |
| 22 | Вода | |  | м3 | ТЕРр62-42-01 | 0,05 |  | 0,7031 |  | 0,035155 |
| 23 | Ветошь | |  | кг | ТЕР15-04-006-04 | 0,2 |  | 0,7031 |  | 0,14062 |
| 24 | Грунтовка "Бетаконтакт" для внутренних работ | |  | т | ТЕР15-04-006-04 | 0,03 |  | 0,7031 |  | 0,021093 |
| 25 | Раствор тип 1 | |  | м3 | ТЕР11-01-011-01 | 2,04 |  | 0,2346 |  | 0,478584 |
| 26 | Вода | |  | м3 | ТЕР11-01-011-01 | 3,5 |  | 0,2346 |  | 0,8211 |
| 27 | Раствор тип 2 | |  | м3 | ТЕР11-01-011-02 | 2,04 |  | 0,2346 |  | 0,478584 |
| 28 | Грунтовка тип 1 | |  | т | ТЕР11-01-011-08 | 0,03 |  | 0,2346 |  | 0,007038 |
| 29 | Грунтовка тип 2 | |  | кг | ТЕР11-01-011-08 | 30 |  | 0,2346 |  | 7,038 |
| 30 | Смеси сухие для наливных полов, | |  | т | ТЕР11-01-011-08 | 0,9 |  | 0,2346 |  | 0,21114 |
| 31 | Вода | |  | м3 | ТЕР11-01-011-08 | 0,174 |  | 0,2346 |  | 0,04082 |
| 32 | Ветошь | |  | кг | ТЕР15-04-006-03 | 0,1 |  | 0,2346 |  | 0,02346 |
| 33 | Грунтовка тип 1 | |  | т | ТЕР15-04-006-03 | 0,028986 |  | 0,2346 |  | 0,0068 |
| 34 | Подложка под паркет и ламинат , толщина 2 мм | |  | 10 м2 | ТЕР11-01-034-04 | 10,5 |  | 0,2346 |  | 2,4633 |
| 35 | Ламинат (32 класс, размер 1292х331 мм (2 декора), 1292х194 мм (4 декора), толщина 8 мм) | |  | м2 | ТЕР11-01-034-04 | 102,5 |  | 0,2346 |  | 24,0465 |
| 36 | Дюбели тип 2 | |  | 1000 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,263 |  | 0,205 |  | 0,053915 |
| 37 | Винты самонарезающие тип 2 | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 2,63 |  | 0,205 |  | 0,53915 |
| 38 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,07 |  | 0,205 |  | 0,01435 |
| 39 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,07 |  | 0,205 |  | 0,01435 |
| 40 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,4 |  | 0,205 |  | 0,082 |
| 41 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,08 |  | 0,205 |  | 0,0164 |
| 42 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | |  | 100 шт. | ТЕР11-01-040-03 | 0,08 |  | 0,205 |  | 0,0164 |
| 43 | Плинтуса | |  | м | ТЕР11-01-040-03 | 101 |  | 0,205 |  | 20,705 |
| 44 | Шурупы тип 3 | |  | т | ТЕР18-03-001-02 | 0,0045 |  | 0,02928 |  | 0,000132 |
| 45 | Дюбели тип 1 | |  | 10 шт. | ТЕР18-03-001-02 | 8,9 |  | 0,02928 |  | 0,260592 |
| 46 | Кронштейны | |  | комплект | ТЕР18-03-001-02 | 44,2 |  | 0,02928 |  | 1,294176 |
| 47 | Водный раствор нитрата и карбоната | |  | м3 | ТЕР18-03-001-02 | 0,67 |  | 0,02928 |  | 0,019618 |
| 48 | Вода | |  | м3 | ТЕР18-03-001-02 | 15 |  | 0,02928 |  | 0,4392 |
| 49 | Раствор тип 3 | |  | м3 | ТЕРр61-2-07 | 2,2 |  | 0,7031 |  | 1,54682 |
| 50 | Вода | |  | м3 | ТЕРр61-2-07 | 0,35 |  | 0,7031 |  | 0,246085 |
| 51 | Строительный мусор | |  | т | ТЕРр61-2-07 | 3,38 |  | 0,7031 |  | 2,376478 |
| 52 | Грунтовка тип 2 | |  | т | ТЕР15-02-019-03 | 0,03 |  | 0,7031 |  | 0,021093 |
| 53 | Смесь сухая штукатурка на гипсовой основе с повышенной адгезией для внутренних работ | |  | т | ТЕР15-02-019-03 | 0,97 |  | 0,7031 |  | 0,682007 |
| 54 | Вода | |  | м3 | ТЕР15-02-019-03 | 0,63 |  | 0,7031 |  | 0,442953 |
| 55 | Грунтовка тип 1 | |  | т | ТЕРр61-1-09 | 0,01 |  | 0,7031 |  | 0,007031 |
| 56 | Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ | |  | т | ТЕРр61-1-09 | 0,96 |  | 0,7031 |  | 0,674976 |
| 57 | Вода | |  | м3 | ТЕРр61-1-09 | 0,63 |  | 0,7031 |  | 0,442953 |
| 58 | Ветошь | |  | кг | ТЕР15-04-006-04 | 0,2 |  | 0,7031 |  | 0,14062 |
| 59 | Грунтовка тип 2 | |  | т | ТЕР15-04-006-04 | 0,02 |  | 0,7031 |  | 0,014062 |
| 60 | Шпатлевка клеевая | |  | т | ТЕР15-06-001-02 | 0,0097 |  | 0,7031 |  | 0,00682 |
| 61 | Ветошь | |  | кг | ТЕР15-06-001-02 | 0,01 |  | 0,7031 |  | 0,007031 |
| 62 | Клей для обоев КМЦ | |  | т | ТЕР15-06-001-02 | 0,0029 |  | 0,7031 |  | 0,002039 |
| 63 | Бумага ролевая | |  | т | ТЕР15-06-001-02 | 0,0071 |  | 0,7031 |  | 0,004992 |
| 64 | Обои | |  | 10 м2 | ТЕР15-06-001-02 | 11,5 |  | 0,7031 |  | 8,08565 |
| 65 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | |  | м3 | ТЕР15-06-001-02 | 0,0004 |  | 0,7031 |  | 0,000281 |
| 66 | Вода | |  | м3 | ТЕР15-06-001-02 | 0,01 |  | 0,7031 |  | 0,007031 |
| 67 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая | |  | т | ТЕР15-06-004-01 | 0,064 |  | 0,7031 |  | 0,044998 |
| 68 | Панели потолочные | |  | м2 | ТЕР15-01-047-15 | 103 |  | 0,2256 |  | 23,2368 |
| 69 | Светильники со светодиодными лампами тип 1 | |  | шт. | ТЕРм08-03-594-15 | 100 |  | 0,04 |  | 4 |
| 70 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-03-594-15 | 1 |  | 0,04 |  | 0,04 |
| 71 | Сталь полосовая, тип 2 | |  | т | ТЕРм08-03-594-15 | 0,15 |  | 0,04 |  | 0,006 |
| 72 | Электроды тип 2 | |  | кг | ТЕРм08-03-594-15 | 2,1 |  | 0,04 |  | 0,084 |
| 73 | Болты с гайками и шайбами тип 2 | |  | кг | ТЕРм08-03-594-15 | 10,4 |  | 0,04 |  | 0,416 |
| 74 | Краска | |  | кг | ТЕРм08-03-594-15 | 3 |  | 0,04 |  | 0,12 |
| 75 | Лента | |  | 100 м | ТЕРм08-03-594-15 | 0,1 |  | 0,04 |  | 0,004 |
| 76 | Лента изоляционная | |  | кг | ТЕРм08-03-594-15 | 0,42 |  | 0,04 |  | 0,0168 |
| 77 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-02-401-01 | 1 |  | 0,36 |  | 0,36 |
| 78 | Шурупы тип 6 | |  | т | ТЕРм08-02-401-01 | 0,00037 |  | 0,36 |  | 0,000133 |
| 79 | Электроды тип 1 | |  | кг | ТЕРм08-02-401-01 | 1,75 |  | 0,36 |  | 0,63 |
| 80 | Краска | |  | кг | ТЕРм08-02-401-01 | 0,4 |  | 0,36 |  | 0,144 |
| 81 | Лента | |  | 100 м | ТЕРм08-02-401-01 | 0,03 |  | 0,36 |  | 0,0108 |
| 82 | Дюбели тип 2 | |  | 100 шт. | ТЕРм08-02-401-01 | 1 |  | 0,36 |  | 0,36 |
| 83 | Скобы | |  | 10 шт. | ТЕРм08-02-401-01 | 5 |  | 0,36 |  | 1,8 |
| 84 | Кабель-канал | |  | шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 50 |  | 0,08 |  | 4 |
| 85 | Заглушка торцевая для кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | |  | шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 25 |  | 0,08 |  | 2 |
| 86 | Ответвление кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | |  | шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 75 |  | 0,08 |  | 6 |
| 87 | Угол внутренний/внешний для кабель-канала 32х16 мм, 32х20 мм | |  | 100 шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 1 |  | 0,08 |  | 0,08 |
| 88 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-02-390-01 | 1 |  | 0,08 |  | 0,08 |
| 89 | Шурупы тип 2 | |  | т | ТЕРм08-02-390-01 | 0,001 |  | 0,08 |  | 0,00008 |
| 90 | Дюбели тип 2 | |  | 1000 шт. | ТЕРм08-02-390-01 | 0,2 |  | 0,08 |  | 0,016 |
| 91 | Кабели силовые | |  | 1000 м | ТЕРм08-02-399-02 | 0,102041 |  | 0,0784 |  | 0,008 |
| 92 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-02-399-02 | 1 |  | 0,0784 |  | 0,0784 |
| 93 | Краска | |  | кг | ТЕРм08-02-399-02 | 0,05 |  | 0,0784 |  | 0,00392 |
| 94 | Лента | |  | 100 м | ТЕРм08-02-399-02 | 0,055 |  | 0,0784 |  | 0,004312 |
| 95 | Лента изоляционная | |  | кг | ТЕРм08-02-399-02 | 0,16 |  | 0,0784 |  | 0,012544 |
| 96 | Винты самонарезающие тип 2 | |  | т | ТЕР20-06-018-03 | 0,00007 |  | 1 |  | 0,00007 |
| 97 | Дюбели тип 1 | |  | 1000 шт. | ТЕР20-06-018-03 | 0,004 |  | 1 |  | 0,004 |
| 98 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | |  | комплект | ТЕР20-06-018-03 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 99 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм10-08-001-12 | 1 |  | 4 |  | 4 |
| 100 | Канифоль сосновая | |  | кг | ТЕРм10-08-001-12 | 0,0016 |  | 4 |  | 0,0064 |
| 101 | Дюбели пластмассовые с шурупами тип 1 | |  | 100 шт. | ТЕРм10-08-001-12 | 0,03 |  | 4 |  | 0,12 |
| 102 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | |  | т | ТЕРм10-08-001-12 | 0,00002 |  | 4 |  | 0,00008 |
| 103 | Припои тип 1 | |  | кг | ТЕРм10-08-001-12 | 0,016 |  | 4 |  | 0,064 |
| 104 | Выключатель двухклавишный | |  | 10 шт. | ТЕРм08-03-591-04 | 10 |  | 0,01 |  | 0,1 |
| 105 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-03-591-04 | 1 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 106 | Шурупы тип 5 | |  | т | ТЕРм08-03-591-04 | 0,00016 |  | 0,01 |  | 0,000002 |
| 107 | Шурупы тип 6 | |  | т | ТЕРм08-03-591-04 | 0,0003 |  | 0,01 |  | 0,000003 |
| 108 | Дюбели тип 1 | |  | 100 шт. | ТЕРм08-03-591-04 | 1,02 |  | 0,01 |  | 0,0102 |
| 109 | Розетка тип 2 | |  | 100 шт. | ТЕРм08-03-591-08 | 1 |  | 0,04 |  | 0,04 |
| 110 | Вспомогательные ненормируемые материалы | |  | руб. | ТЕРм08-03-591-08 | 1 |  | 0,04 |  | 0,04 |
| 111 | Шурупы тип 5 | |  | т | ТЕРм08-03-591-08 | 0,00016 |  | 0,04 |  | 0,000006 |
| 112 | Шурупы тип 6 | |  | т | ТЕРм08-03-591-08 | 0,0003 |  | 0,04 |  | 0,000012 |
| 113 | Лента изоляционная | |  | кг | ТЕРм08-03-591-08 | 0,11 |  | 0,04 |  | 0,0044 |
| 114 | Дюбели тип 2 | |  | 100 шт. | ТЕРм08-03-591-08 | 1,02 |  | 0,04 |  | 0,0408 |
| 115 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | |  | 100 шт. | ТЕРр69-15-01 | 0,2 |  | 4,2 |  | 0,84 |

Приложение №3 к Техническому заданию.

**ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ**

****

Подготовлен и открывается общедоступной программой Adobe Acrobat Reader DC

Скачать бесплатно можно по ссылке <http://get.adobe.com/ru/reader/otherversions/>

**ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по ремонту помещений Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Васильевский**

**Идентификационный код закупки 183780139632578010100100070010000244**

**г. Санкт-Петербург "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года**

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации МО Васильевский Д.В. Иванова, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту контракта – Закон о контрактной системе) по результатам проведения электронного аукциона на право заключения контракта на **выполнение работ по ремонту помещений Местной администрации ВМО СПб МО Васильевский**

Настоящий контракт заключен Сторонами в соответствии с протоколом от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту помещений местной администрации ВМО СПб МО Васильевский (далее – Работа) от Заказчика с использованием товаров, конкретные показатели которых установлены Приложение № 3 к Контракту, в соответствии с локальной сметой (Приложение №1 к Контракту) и ресурсной ведомостью (Приложение №2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
  2. Идентификационный код закупки 173780139632578010100100370274333244

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, в порядке, установленном контрактом.

2.1.2. Предоставить Подрядчику доступ на объекты для выполнения работ, в случае выполнения работ на объектах, доступ на которые без санкции (разрешения) Заказчика, запрещен.

2.1.3. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Обеспечить проведение экспертизы для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ по контракту в части их соответствия условиям контракта

2.1.5. Своими силами и за свой счет согласовать (получать ордера, разрешения и т.д.) выполняемые по контракту работы с соответствующими органами государственной власти, организациями, предприятиями, учреждениями в случаях, когда такая обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга возлагается исключительно на Заказчика.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.2.2. Проводить экспертизу представленных Подрядчиком результатов работ по контракту своими силами и (или) силами привлеченных на основании контрактов экспертов, экспертных организаций.

2.2.3. Создавать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа выполненных работ;

2.2.4. Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведённых затрат в случае прекращения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или контрактом, до приёмки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком;

2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе частями 9 – 18 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить все работы, предусмотренные контрактом, надлежащего качества, в объёме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику;

2.3.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами, стандартами и требованиями;

2.3.3.Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечивать их уборку;

2.3.4. Производить оплату предоставленных коммунальных услуг: электроэнергии, водоснабжения, водоотведения в соответствии с выставленными Заказчиком счетами на коммунальные услуги по тарифам потребителя, утвержденные действующим Законодательством

2.3.5. Обеспечить выполнение работ с соблюдением противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

2.3.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе выполнения работ, в том числе о сложностях, возникающих при выполнении работ;

2.3.7. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах своими силами и за свой счёт устранить выявленные недостатки в течение двух дней с момента письменного уведомления Подрядчика о выявленных недостатках;

2.3.8. Гарантировать качество результата работ в течение тридцати шести месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, и устранять выявленные недостатки за свой счёт в течение тридцати дней со дня получения Подрядчиком письменного требования Заказчика об устранении таких недостатков, в пределах установленного гарантийного срока качества результата работ;

2.3.9. Своевременно оформлять и представлять Заказчику документы необходимые для согласования и закрытия технологического регламента обращения со строительными отходами.

2.3.10. Не уступать какие-либо права по контракту любым образом третьим лицам;

2.3.11. Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора за выполняемыми работами экспертом (экспертной организацией), привлеченной Заказчиком в соответствии с пунктом 2.2.2 контракта, на любом этапе и в любое время выполнения работ;

2.3.12. Обеспечить качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, которое должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Выполнять работы собственным иждивением – из своих товаров (материалов), своими силами и средствами;

2.4.2. Выполнять работы с привлечением субподрядчиков;

2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе частями 19 – 24 статьи 95 Закон о контрактной системе;

2.4.4. Предоставить Заказчику в ходе исполнения контракта обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчиком может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о контрактной системе и контрактом

**3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Контракт действует с момента его заключения до полного исполнения обязательств Сторонами по контракту, но не позднее 30.07.2018.

3.2. Контракт подлежит обязательному внесению в реестр контрактов в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные контрактом в следующие сроки:

3.3.1. Начало выполнения работ: со дня заключения контракта.

3.3.2. Окончание выполнения работ: не позднее 30 июня 2018 года.

3.4. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, В.О. 4-я линия, д. 45.

**4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Цена настоящего Контракта составляет сумму в размере (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек (в том числе НДС в размере\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек / НДС не облагается в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(положение указывается в зависимости от системы налогообложения Подрядчика).

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению в течение этого срока, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

4.2. Цена контракта установлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает любые издержки Подрядчика, связанные с выполнением контракта, и причитающееся ему вознаграждение.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4.3. Предварительная оплата (авансирование) работ по контракту не установлена.

4.4. Заказчик производит оплату оказанных услуг по мере поступления бюджетных средств, в пределах объемов бюджетных ассигнований (лимитов финансирования) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня выполнения работ, но не ранее дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) по контракту без замечаний и возражений, а также представления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры *(в установленных законодательством Российской Федерации случаях)*, справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов на скрытые работы, подписанные Сторонами, исполнительной схемы на выполненные работы, журнала производства работ (унифицированная форма № КС-6) и сертификатов, технических паспортов на использованные для выполнения работ товары, а также возмещения Подрядчиком коммунальных и эксплуатационных расходов Заказчика, понесенных в связи с предоставлением Подрядчику коммунальных и эксплуатационных услуг, путем перечисления денежных средств суммой, равной стоимости выполненных работ по контракту, определенной контрактом и приложением № 1 (локальной сметой) к контракту *(с учетом коэффициента аукционного снижения*, в безналичной форме на счет Подрядчика, указанный в разделе 12 контракта.

Коэффициент аукционного снижения рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком по результатам электронного аукциона, указанной в пункте 4.1 контракта, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации об электронном аукционе и локальной смете (приложение № 1 к контракту)

4.5. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе техническими, технологическими регламентами, межгосударственными, государственными стандартами, нормами и требованиями и иными правовыми актами, регламентирующими требования к качеству, безопасности и порядку выполнения работ, а также требований контракта и соответствующих приложений к нему, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4.6. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае, если такой способ обеспечения исполнения контракта был выбран Подрядчиком), возвращаются после исполнения Подрядчиком обязательств по контракту на счет, открытый в банке или иной кредитной организации, указанный Подрядчиком в письменном обращении о возврате указанных денежных средств, в течение десяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения от Подрядчика.

4.7. Банковское сопровождение контракта не устанавливается.

4.8. Расчеты между Сторонами осуществляются по казначейской системе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2018 год в безналичной форме в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и контрактом.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Сдача работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляются актом выполненных работ (актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) (далее также – Акт), который подписывается Подрядчиком и Заказчиком (в случае формирования (создания) приемочной комиссии, подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) в день приемки работ.

5.2. При сдаче работ и оформлении Акта Подрядчик представляет Заказчику следующие документы и сведения:

5.2.1. Документы и сведения о порядке сбора и вывоза отходов и мусора, образуемых в процессе выполнения работ по контракту;

5.2.1.1. Копия (копии) договора (договоров), заключенного (заключенных) с субподрядчиком (субподрядчиками) на выполнение работ по настоящему контракту, и акта (актов) выполненных работ по такому договору (договорам), подписанных Подрядчиком и субподрядчиком (субподрядчиками).

5.2.2. О представлении документов и сведений, указанных в подпунктах 5.2. контракта, делается отметка в Акте.

5.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, организует и обеспечивает участие в приемке работ представителя Заказчика или приемочной комиссии (в случае ее формирования (создания) Заказчиком), а также эксперта (экспертной организации), осуществляющего инженерно-строительный контроль (технический надзор) за выполняемыми Подрядчиком работами (далее также – эксперт).

5.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.

5.5. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие их объема, качества, безопасности требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и контрактом (приложениями к нему).

5.6. Приемка и сдача выполненных работ производится только при наличии соответствующего заключения эксперта (экспертной организации), осуществляющего инженерно-строительный контроль (технический надзор) за выполняемыми Подрядчиком работами, о соответствии результата работ требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и контрактом.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт (экспертной организация), осуществляющий инженерно-строительный контроль (технический надзор) за выполняемыми Подрядчиком работам, имеет право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения работ и отдельным этапам выполнения работ по контракту. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных работ эксперта при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы Заказчик (приемочная комиссия (в случае ее создания (формирования) Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения эксперта, привлеченного для ее проведения.

5.7. До приемки в установленном порядке выполненных Подрядчиком работ (результата работ) последний несет риск гибели и (или) повреждения (порчи) результата работ.

Риск гибели и (или) повреждения (порчи) результата работ переходит Заказчику только после сдачи-приема Подрядчиком такого результата работ Заказчику в установленном порядке.

5.8. При обнаружении Заказчиком (приемочной комиссией (в случае ее создания (формирования) Заказчиком) в ходе приемки недостатков в выполненной работе Заказчиком направляется Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ.

В этом случае Сторонами составляется и подписывается двусторонний акт, в котором указывается перечень недостатков и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в таком акте, но не позднее тридцати дней со дня его подписания.

5.9. Подписанный Сторонами Акт без замечаний и возражений, является подтверждением надлежащего выполнения Подрядчиком работ по контракту и основанием для их оплаты Заказчиком.

5.10. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик и (или) эксперт не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.11. Заказчик, обнаруживший после приёмки работ отступления в них от условий настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан незамедлительно известить об этом Подрядчика в письменной форме. Устранение таких недостатков осуществляется Подрядчиком в срок, установленный пунктом 2.3.8 контракта.

5.12. Вместе с результатом работ Подрядчик обязан передать Заказчику все документы и информацию, необходимые для эксплуатации и (или) иного использования результата работ.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.2.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в размере, установленном в соответствии с Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком в соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.3.3 За каждый факт неисполнения и ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно 3% цены контракта (этапа), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

6.3.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, оплата контракта может быть осуществлена Государственным заказчиком путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (основание письмо Минфина России № 09-04-08/80112 от 30.12.2016).

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

**7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров, заинтересованная Сторона вправе передать спор на разрешение Арбитражного суда Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

**9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Любые изменения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, путем составления одного документа, подписанного Сторонами, и скреплены печатями Сторон (в случае их наличия), или если они составлены в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика.

9.2. Несоблюдение формы изменений к контракту, установленной пунктом 9.1 контракта, влечет недействительность соответствующих изменений к контракту.

9.3. Изменение условий контракта при его исполнении допускается в случаях и порядке, установленных статьей 95 Закона о контрактной системе и контрактом.

9.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.6. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.7. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе в электронной форме требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта по своему выбору в виде банковской гарантии или внесения денежных средств.

10.2. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчиком предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в виде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(в соответствии со ст. 96 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд»)*

10.3. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии или внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, установленном в пункте 10.2 настоящей части. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Подрядчик вправе предоставить Заказчику в ходе исполнения контракта обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчиком может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10.5. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) в течение десяти рабочих дней после исполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту и предоставления Заказчику письменного обращения от Подрядчика о возврате таких денежных средств с указанием реквизитов счета, на который подлежат возврату указанные денежные средства.

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Исполнение, изменение, расторжение контракта осуществляется Сторонами в соответствии с Законом о контрактной системе.

В случае противоречия между положениями контракта и положениями Закона о контрактной системе, Сторонами при исполнении, изменении, расторжении контракта применяются положения Закона о контрактной системе.

11.2. В случае изменения у какой-либо Стороны места её нахождения, почтового адреса, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение трёх дней с момента возникновения таких изменений письменно или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью соответствующей Стороны, известить о них другую Сторону.

11.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью (при наличии).

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

11.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью контракта:

Приложение № 1 – Локальная смета.

Приложение № 2 – Ресурсная ведомость

Приложение № 3 - Конкретные показатели товаров, использующихся при выполнении работ

**12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| **Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский** |  |
| ИНН 7801396325  КПП 780101001  счет 40204810900000000124  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу  БИК 044030001  УФК по г. Санкт-Петербургу (Местная администрация МО Васильевский),  л/сч 03723001598  ОКПО 79705755  ОКАТО 40263562000  ОГРН 1057813218792  ОКТМО 40308000000  ОКОПФ 75404  ОКОГУ 3300300  ОКФС 14 | ИНН  КПП  р/сч. №  в  к/сч. №  БИК  ОГРН  ОКВЭД  ОКПО  ОКАТО  ОКТМО  ОКФС  ОКОПФ |
| **Адрес места нахождения:** 199004,  Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45  **Тел./факс:** 8-812-328-5831 | **Адрес места нахождения:**  **Тел./факс:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава Местной администрации**  **МО Васильевский** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.В. Иванов/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

***Приложение №1***

***к муниципальному контракту***

***№\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2017 г.***

**Локальная смета**

*(Приложение № 1 заполняется согласно приложению № 1 к Техническому заданию с учетом коэффициента аукционного снижения)*

***Приложение №2***

***к муниципальному контракту***

***№\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2017 г.***

**Ресурсная ведомость**

*(Приложение № 2 полностью соответствует Приложению № 2 к Техническому заданию документации об аукционе)*

***Приложение №3***

***к муниципальному контракту***

***№\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2017 г.***

**Конкретные показатели товаров, использующихся при выполнении работ**

*(заполняется согласно заявке победителя аукциона)*

1. Пункт 8 части 1 статьи 31 Закона включается в случае, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма [↑](#footnote-ref-1)
2. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (Подрядчика, исполнителя) не принято [↑](#footnote-ref-2)
3. Требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности включается только в случае, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма [↑](#footnote-ref-3)